ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке приборов узла учета холодного водоснабжения типа

СТВХ-100 с демонтажем установленных в учреждении.

ИКЗ: 26 1 2706025554 270601001 0002 000 0000 244

- Общие положения

Государственный заказчик: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Место оказания услуг: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан,

пер. Клубный, 7

2. Сроки оказания услуги: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключение контракта, по адресу: 682610, Хабаровский край Амурский район, п. Эльбан пер. Клубный 7, 
в рабочие дни учреждения, в период с 09:00 до 16:00.

3. Спецификация

Объект ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю:

3.1. Тепловой узел

Техническое задание:

Оказание услуг по поверке приборов узла учета холодного водоснабжения типа СТВХ-100                       с демонтажем установленных в учреждении.

4. Объем оказываемой услуги

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Единица измерения | Объем оказываемой услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по поверке приборов узла учета холодного водоснабжения, а именно: подготовка, демонтаж, доставка в поверочную организацию, (техническое обслуживание перед поверкой, возможный ремонт с последующей поверкой), а также и обратная доставка, установка, пуско-наладка поверенного оборудования с предоставлением актов допуска в эксплуатацию узлов учета холодного водоснабжения, по техническому обслуживанию узлов учета холодного водоснабжения, счетчиков СТВХ-100. | шт. | 1 |

5. Цели оказываемой услуги: организация поверки счетчиков типа СТВХ-100 учета холодного водоснабжения в связи с истекшим сроком поверки.

6. Условия оказания услуги: Оказание всего объема услуг своими силами с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства             в работе учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима внутренних помещений и инструкций, требований администрации учреждения является обязательным условием.

7. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги.

| № п/п | Перечень услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по организации поверки приборов учета холодного водоснабжения |  |
| 1.1 | Демонтаж комплекта счётчиков СТВХ-100 и установка проставок пуско-наладка системы холодного водоснабжения учреждения с составлением акта для Государственного заказчика и акта для Поставщика холодного водоснабжения. | 3 |
| 1.2. | Доставкой счетчиков СТВХ-100 на предприятие для проведения поверки и обратно в учреждение | 2 |
| 1.2 | Поверка счетчиков СТВХ-100 на предприятии-поверителя | 1 |
| 1.3 | Сдача счетчиков СТВХ-100 в эксплуатацию на коммерческий учет Поставщику холодного водоснабжения с оформлением акта приемки установленной формы. | 1 |
| 1.4. | Результатом выполненных Исполнителем работ является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание его непригодным к применению с предоставлением свидетельства о поверке либо свидетельства о неисправности оборудования. |  |
| 1.5. | Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. |  |

Работы производятся в присутствии представителя Государственного заказчика.

Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

-Правила коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 с изменениями и дополнениями.

- руководство по эксплуатации приборов учета.

- ГОСТ Р8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений.

Аттестация испытательного оборудования. Основные положения с изменениями и дополнениями.

8. Цена контракта включает в себя стоимость предоставления услуг, расходы                              на страхование, сборов и все расходы на Исполнителя, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту.

9. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Источник финансирования – федеральный бюджет.

Код бюджетной классификации-320 0305 424 0690049 244

10.	Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Исполнителя. Услуга оплачивается               по факту оказания услуг течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема оказанной услуги.

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований                        об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке                      из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

11.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

12.	Вместе с оказанной услугой Исполнитель передает Заказчику относящуюся к предоставленной услуги документацию:

- акт выполненных работ, заключение результаты (сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.п.); поверки подтверждение пригодности оборудования к применению или признание его непригодным к применению с предоставлением свидетельства о поверке либо свидетельства о неисправности оборудования оформленный   в 2-х экземплярах (по одному для Исполнителя и Государственный заказчика);

-счет на оплату.

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

14.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ.

15.  В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Хабаровского края.

16. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательства Сторон по настоящему Контракту.

17. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18. Исполнитель соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».