

Описание объекта закупки


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) дней, с даты заключения контракта, одной поставкой.
Наименование, характеристики, количество Товара:

	№
	Наименование, код ОКПД2/КТРУ (при наличии)
	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Лейкопластырь рулонный
	Основа: неткатная, липкая
Размер: 10смх5м
	шт
	200

	2
	Лейкопластырь рулонный
	Основа: полимерная
Размер: 5х500см
	шт
	50

	3
	Лейкопластырь
	Основа: тканевая, гипоаллергенный
Размер: 5смх15м
	шт
	50

	4
	Лейкопластырь бактерицидный 
	Основа: бриллиантовый зеленый полимерная
Размер: 1,9х7,2см
	шт
	1500

	5
	Бинт
	Нестерильный
Размер: 7см.х 14м.
	шт
	2500

	6
	Бинт
	Эластичный компрессионный 
Размер: 10см х 5м с застежкой
	шт
	130

	7
	Вата 
	Хирургическая, нестерильная. Вес 500г.
	шт
	150

	8
	Бинт
	Иммобилизирующий, полимерный
Размер: 5,0см*3,6м жесткий
	шт
	50

	9
	Жгут
	Кровоостанавливающий венозный ЖВ-01
	шт
	100

	10
	Пакет бумажный самоклеящийся
	Крафтовый
Размер: 250мм х 350мм
	шт
	2000

	11
	Пакет бумажный самоклеящийся
	Крафтовый
Размер: 150мм х 250мм
	шт
	2000

	12
	Пакет бумажный самоклеящийся
	Крафтовый
Размер: 75мм х 150мм
	шт
	100

	13
	Индикатор химический для контроля паровой и
воздушной стерилизации
	5 класс (модификация Э; размер 34х60 мм.; цвет красный; одинарная подложка
	шт
	500



Предложение участника должна содержать копию действующего регистрационного удостоверения, выданного федеральным органом надзора в сфере здравоохранения со всеми приложениями (при наличии приложений)

	Меры по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (Постановление Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
	Требование не установлено.
Запрет (приложение № 1): Не установлен.
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