ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту крыльца учебного корпуса №4

Заказчик: ФГБОУ ВО СибГУФК

Наименование объекта закупки: работы по ремонту крыльца учебного корпуса № 4  (далее-работы)

Место выполнения работ: город Омск, ул. Масленникова, 150.

Объект ремонта: Учебный корпус № 4  (далее – сооружение).

Цель осуществления работ: восстановление эксплуатационных свойств крыльца учебного корпуса № 4.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Этапы исполнения договора не устанавливаются.

1.	Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

1.1. Работы должны быть выполнены Исполнителем (далее – Подрядчик) в полном объеме в соответствии с техническим заданием, включающим ведомость объемов работ (дефектная ведомость), локальным сметным расчетом (смета) на ремонт крыльца учебного корпуса №4  , а также заключенным договором.

1.2. В случае возникновения в процессе выполнения работ обстоятельств, которые могут привести к ухудшению эксплуатационных характеристик сооружения или невозможности продолжить выполнение работ по не зависящей от Подрядчика причине, о таких обстоятельствах Подрядчик обязан сообщить в трехдневный срок в письменном виде.

1.3. Возможность внесения изменений в существенные условия договора, в том числе в перечень выполняемых работ установлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Подрядная организация, выполняющая работы, должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической  последовательностью производства данного вида ремонтно-строительных работ.

2.2. При организации и проведении работ Подрядчиком, который является квалифицированным специалистом в данной отрасли, должны выполняться требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

2.3. При исполнении контракта Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использование инструментов, оборудования, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других необходимых документов, соблюдение качества выполняемых работ.

2.4. При осуществлении работ подрядчик обязан соблюдать требования Законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, вывезти образовавшийся строительный мусор за свой счет и своим транспортом, согласно фактически полученным объемам до приемки результатов работ с соблюдением всех требований законодательства в области обращения с отходами.

2.5. При производстве работ необходимо соблюдать нормативные документы РФ: СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; Правила пожарной безопасности в РФ, Законодательства в области охраны труда. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика.

Вся полнота ответственности на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

2.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику данные о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте. Заказчик определяет представителя Заказчика для принятия решений в ходе проведения ремонтных работ.

2.7. При выполнении работ Подрядчик самостоятельно контролирует соответствие используемых материалов требованиям сметной документации, государственным стандартам и строительным нормам. Для определения сметной стоимости работ применен метод ФССЦ,

при определении сметной стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, наименование которых отсутствует в ФССЦ – метод конъюнктурного анализа рынка. Наименования материалов, принимаемых к использованию при производстве работ, могут отличаться от установленных локальным сметным расчетом при условии, что такие материалы не уступают материалам, указанным в техническом задании, по основным техническим и потребительским характеристикам; материалы не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов), должны соответствовать размерам, указанным в техническом задании, соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и (или) другими документами, удостоверяющими их качество.

2.8. В случае наличия в локальном сметном расчете материалов и (или) оборудования с указанием производителя и (или) товарного знака допускается при выполнении работ использование материалов и (или) оборудования, имеющих иные товарные знаки и (или) других производителей, при условии соответствия технических характеристик предлагаемых материалов и (или) оборудования указанным в настоящем сметном расчете материалам.

2.9. Основные товары и материалы и являющиеся вспомогательными, т.е. необходимыми для соблюдения технологии проведения работ приобретаются Подрядчиком самостоятельно (в соответствии с локальным сметным расчетом).

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

2.10. При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы, отделочные материалы и устанавливаемое оборудование, они могут быть российского или иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

2.11. Подрядчик обязан представить Заказчику все дополнительные документы необходимые для выполнения работ.

2.12. С уполномоченным представителем Заказчика в обязательном порядке до начала работ согласовывается возможность применения материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

2.13. По согласованию с представителем Заказчика Подрядчику может быть предоставлено помещение для складирования материалов и переодевания рабочих.

3. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается Подрядчиком, но не менее 60 месяцев с момента принятия результатов работ.

3.2. По требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшивших качество работ, в согласованные сроки.

3.3. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3.4. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

3.5. Для подтверждения качества выполняемых работ Подрядчиком совместно с представителем Заказчика заполняется Журнал производства ремонтных работ, осуществляется

фотофиксация (на бумажном и электронном носителе) – объект до ремонта, объект после ремонта, фото на каждый вид скрытых работ и процесс выполнения работ.

4. Приемка результатов работ

4.1. Производственный контроль качества ремонтных работ должен включать входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных производственных операций и для проверки соответствия поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) условиям контракта.

4.2. Приемка результатов работ осуществляется в электронном виде в соответствии с требованием пункта 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно условиям контракта.