Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (далее по тексту НМЦК) заключаемого с поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
В целях обеспечения осужденных техническими средствами реабилитации, а также выделения денежных средств необходимо осуществить закупку технических средств реабилитации (протез кисти косметический, втом числе при вычленении и частичном вычленении кисти).
Описание объекта закупки, основные характеристики объекта закупки: 
Поставщик обязуется поставить заказчику протез кисти космитический, втом числе при вычленении и частичном вычленении кисти.
	№
	Наименование, характеристика поставляемого товара
	Единица измерения
	Количество
	Место доставки
	Срок поставки 

	1
	Протез кисти косметический, втом числе при вычленении и частичном вычленении кисти
	Шт 
	1
	РС (Я), Хангаласский улус,
п. Мохсоголлох,
ул. Военный городок, (склад ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
	 С момента подписания договора 
по 30.06.2026 г.


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,  не были восстановлены потребительские свойства).

Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен соответствовать ГОСТ Р 57765-2021  Национальный стандарт Российской Федерации « Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями ( в соответствии с заболеванием).

Технические средства реабилитации являются изделиями необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона №  44 – ФЗ от 05.04.2013 (изм.).

Протез кисти косметически, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

КТРУ: 32.50.22.121-00005051-характеристика по КТРУ отсутствует

ОКПД 2: 32.50.22.121

Характеристика:

Тип протеза: немодульный.

Приемная гильза: унифицированная.

Крепление протеза: индивидуальное.

Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует.

Система управления протезом: отсутствует.

Кисть: косметическая их ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) /кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная с перчаткой или без. 

Назначение протеза: косметический.

Итого начальная максимальная цена контракта составляет:  38 166,67 рублей.
	№
	Наименование, характеристика поставляемого товара
	     ОКПД2
	Единица измерения
	Кол-во
	Контрагент № 1
	Контрагент № 2
	Контрагент № 3
	z (ценообразование)/средняя цена за ед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                иницу

	НМЦК=V(требуемый объем) /n (количество изученных источников * z (ценообразование)
Сумма, руб

	
	
	
	
	
	Цена за единицу   
В рублях
	Цена за единицу   
В рублях
	Цена за единицу   
В рублях
	
	

	1. 1
	Протез кисти косметический, в том числе при вычленении ичастичном вычленении кисти
	32.50.22.121
	Шт 
	1
	25 000,00
	35 000,00
	54 500,00
	38 166,67
	38 166,67

	ИТОГО:
	25 000,00
	35 000,00
	54 500,00
	
	38 166,67


1 НМЦК (начальная максимальная цена договора контрагента № 1) 25 000,00 рублей. 
2 НМЦК (начальная максимальная цена договора контрагента № 2) 35 000,00 рублей (что на 10 000,00 больше ценовой информации контрагента  № 1). 
3 НМЦК (начальная максимальная цена договора контрагента № 3) 54 500,00 рублей (что на 29 500,00 больше ценовой информации контрагента  № 1). 
НМЦК (начальная максимальная цена договора) составляет: 38 166,67 рублей.
На основании выше изложенного считаю целесообразно заключить договор с контрагентом №1 так, как данный поставщик предложил наименьшую 
цену договора. Цена договора, предложенная данным контрагентом на 13 166,67 рублей меньше НМЦК.
 Дата подготовки обоснования закупки
«______» _____________2026 г.
Приложение на ____ листах.
Руководитель контрактной службы:
подполковник внутренней службы  ____________________ /Черноградская С.Ю.
Ответственный исполнитель:
младший лейтенант внутренней службы  ____________________ / Позднякова В.О. 
