ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

поставка медицинских газов

(Двуокись углерода медицинская высокой чистоты)

1. Цель и предмет описания объекта закупки.

1.1. Поставка медицинских газов и газов медицинского применения для нужд Федерального Государственного Бюджетного Учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2026-2027 год.

1.2. Поставщик по заявки Заказчика поставляет медицинские газы (Двуокись углерода медицинская) (далее – Товар), специализированным транспортом. Поставка осуществляется в таре Поставщика, наполненные баллоны передаются Заказчику в обмен на равное количество пустых баллонов, в объеме, установленном в Описании объекта закупки приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

1.3. Место поставки товара: поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на территорию ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России:

Объект № 1 - комплекс зданий Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России) по адресу:127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10.

Объект № 2 - многофункциональное здание центра балетной и спортивной травмы и реабилитации по адресу: 115172, г. Москва, Новоспасский пер. 9.

1.4. На территории Объектов установлен режим рабочего времени:

в рабочие дни – с 08.30 до17.00 часов;

перерыв на обед – с 12.00 до 12.30 часов;

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

1.5. На территории Объектов действует пропускной режим.

1.6. Поставщик предоставляет следующие работы (услуги), связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

1.6.1. Расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законом РФ;

1.6.2. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы о качестве товара в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 8050-85;

1.6.3. Расходы на доставку;

1.6.4. Погрузочные и разгрузочные работы Поставщика с помощью специальных средств механизации и занос поставляемого товара к месту хранения.

2. Сроки поставки, периоды их выполнения:

2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Описанием объекта закупки.

2.2. Срок поставки товара:

Начало: с 00:00 часов (время московское) «01» июня 2026 года

Окончание: по 23:59 часов (время московское) «01» июня 2027 года.

2.3. Поставка Товара осуществляется партиями, по заявкам Заказчика в течение 1-5 дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику, в ассортименте, указанном в заявке.

В случае экстренной необходимости доставка продукции в течение 24 часов.

| № п/п | Наименование отделения | Объем поставки | Кол-во баллонов, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение костной патологии и подростковой ортопедии | 72 кг | 2 |
|  | ИТОГО | 72 кг | 2 |

3. Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1 – «Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре»;

- Приложение 2 – «Заявка на поставку товара».

Приложение № 1

к Техническому заданию

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| Наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Поставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углекислота. Двуокись углерода (CO2) ОКПД2: 20.11.12.110 Диоксид углерода (газ углекислый). Закупочные позиции: 1. Углекислота жидкая низкотемпературная, высший сорт, ГОСТ 8050-85 КТРУ 21.20.23.110-00001580 | медицинская двуокись углерода высокой чистоты (СO2) - ТУ 20.11.12 - 017 - 45905715 - 2019 (НИИ КМ) Поставка осуществляется: Объект № 1 (Приорова ул. д.10) – 2 баллона на год из них 2 баллона в арене Наличие запаха и вкуса: наличие характерного запаха и вкуса при полном отсутствии постороннего запаха. Физическое состояние при нормальных условиях -газ Объемная доля СО2 - не менее 99,990 %. Объемная доля суммы кислорода и азота (О2 + N2), %, не более – 0,008 % Объемная доля окислов азота (NO и NO2) в пересчете на NO, %, не более – 0,0002 % Объемная доля сероводорода (H2S), %, не более – 0,0001 % Объемная доля диоксида серы (SO2), %, не более – 0,0002 % Объемная доля СО - не более 0,0002 %. Объемная доля водяного пара, %, не более – 0,001 % что соответствует температуре насыщения двуокиси углерода водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °C, не выше минус 60 °C Баллоны 50 литров с плоским дном, сифонной трубкой, вентиль на баллоне оснащен RPV + фильтр + пред клапан с весом газа в баллоне не более 36,0 кг. Единица измерения: 1 баллон 50 литров при T-200, V = 36 кг. углекислоты. Кол-во: 2 баллона в течении года Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дня. В случае экстренной необходимости – доставка продукции в течение 24 часов | шт м3 кг | 2 баллонов (по 36 кг. углекислоты каждый) 72 кг. | Поставка осуществляется в таре Поставщика. Поставка продукции осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение всего срока действия контракта. Наполненные баллоны передаются Заказчику в обмен на равное количество пустых баллонов. Баллоны окрашены в черный цвет и имеют маркировку «углекислота». Разгрузочно-погрузочные работы осуществляются с помощью технических средств Поставщика. Для бесперебойной подачи двуокиси углерода Поставщик обеспечивает постоянный запас баллонов в количестве 2 шт. Адрес поставки: г. г.Москва, улица Приорова, д. 10 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

образец

| ФГБУ «НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова» Минздрава России 127299, г. Москва, ул. Приорова, д.10 Тел./Факс: +7 (499) 940-94-43 e-mail: zakupki@cito-priorov.ru от ________________№__________________ на № _____________от___________________ |  |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на поставку товара

№ _______ от «______» _________________ 20___г.

(по Контракту № ____________________________________ от «______» ___________ 202___г.)

Адрес поставки: г. Москва, ул. Приорова, д.10, Новоспасский пер., дом 9.

Контактное лицо по приему товара: __________________________________________________________

(тел.: ___________________________)

Контактное лицо по исполнению Контракта: __________________________________________________

(тел.: ___________________________)

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Просим Вас осуществить поставку в срок до «______» ________________ 202___г.

Время приема товара с _______ до _______.

Представитель Заказчика	_____________	____________________	/_______________/

(должность)		(подпись)	 	      (расшифровка)

м.п.

| Заказчик: _______________________________________ _________________________ / ____________ / М. П. | Поставщик: _______________________________________ _________________________ / ____________ / М. П. |  |
| --- | --- | --- |