# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по текущему ремонту стояка ГВС и ХВС расположенного в здании ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 20

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 2 | Объект выполнения Работ и его краткая характеристика | Работы проводятся в здании по адресу: г. Нижний Новогрод ул. Семашко, д.20. Число этажей – 4, подземных этажей -1. Фундамент – бутовый ленточный. Наружные капитальные стены - кирпичные. Отделка фасада - окраска по штукатурке. Внутренние стены – кирпич, деревянная дранка и гипсокартон. |
| 3 | Наименование Работ | Выполнение работ по текущему ремонту стояка ГВС и ХВС расположенного в здании ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 20 |
| 4 | Основание для проведения Работ | 1. Предельный износ существующих стояков. 3. Аварийное состояние запорной арматуры. 4. Улучшение качественных эксплуатационных характеристик, инженерных коммуникаций здания. |
| 5 | Цель Работ | 1.Улучшение эксплуатационных свойств. 2. Обеспечение качественной эксплуатации канализационной системы. 3. Увеличение срока эксплуатации стояков ГВС и ХВС. |
| 6 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурентных процедур. |
| 8 | Срок выполнения Работ | 1. Сроки выполнения работ – в течении 7 (семь) рабочих дней с даты подписания контракта. 2. Акт приема-передачи объекта для производства работ оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания контракта. 3. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная сдача выполненных работ. |
| 10 | Основные требования к организации и порядку производства Работ | 1. Подрядчик совместно с Заказчиком, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания контракта, проводит обследование места проведения работ с последующим подписанием Акта приема-передачи Объекта для производства работ. 2. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта, составляет и согласовывает с Заказчиком График производства работ (далее - ГПР). 3. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденным ГПР. 4. Подрядчик ведет Журнал производства работ, в котором отражаются все выполняемые Работы, а также недостатки, обнаруженные при контрольных осмотрах ответственным лицом Заказчика. 5. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры к устранению недостатков, отмеченных в Журнале производства работ. 6. Работы выполняются при обязательном присутствии должностного лица Подрядчика, ответственного за выполнение работ. 7. Работники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и исправными инструментами. 8. Количество работников Подрядчика на объекте должно соответствовать объему и видам выполняемых работ. 9. В целях безопасности посетителей и работников Заказчика при проведении работ, Подрядчик обеспечивает освещение и ограждение опасных мест на Объекте производства работ. 10. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения при производстве работ несет персонально руководитель подрядной организации или ответственное лицо, назначенное приказом Подрядчика. 11. Перед допуском к производству Работ Заказчик проводит инструктаж с работниками Подрядчика о правилах пожарной безопасности, а также о правилах поведения на Объекте Заказчика. 12. Перед началом работ Подрядчик оформляет наряд-допуск в отделе пожарной профилактики Заказчика на проведение огневых работ и работ с повышенной опасностью (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, резка металла механизированным инструментом) по установленной форме, с предоставлением удостоверений исполнителей работ на право производство огневых работ и о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму, в объеме должностных обязанностей. 13. Подрядчик в счет стоимости контракта, обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами и инструментами, а также осуществляет их доставку, разгрузку и складирование в указанном месте Заказчиком. 14. На период проведения работ на Объекте Подрядчику не предоставляются подсобные помещения (раздевалки, складские помещения и пр.). Сохранность материала и инструментов Подрядчик осуществляет за свой счет. 15. Работы, связанные с действующими инженерными коммуникациями, производить с разрешения и под контролем ответственных лиц службы главного инженера Заказчика. 16. Уборка места проведения ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно Подрядчиком. 17. После завершения производства работ на Объекте и до сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик вывозит неиспользованные строительные материалы и инструменты, временные ограждения и другое, принадлежащее ему имущество в течение суток. 18. Подрядчик полностью несет ответственность за надлежащий порядок на Объекте и прилегающей территории. Выполняет восстановительные работы по благоустройству в местах размещения строительной зоны за счет собственных средств. 19. Обо всех несчастных случаях, авариях, инцидентах, возникших на объекте Заказчика, Подрядчик обязан уведомить Заказчика. 20. Жидкие остатки растворов, специальных (химических) составов на основе смол или быстросхватывающих цементов, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не сливать. 21. При предъявлении претензий и штрафных санкций органами надзора при обнаруженных нарушениях в процессе производства работ все затраты несет Подрядчик. Суммы штрафных санкций, выставленных Подрядчику, Заказчиком не компенсируются. |
| 11 | Условия проведения Работ Подрядчиком | 1. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь все необходимые допуски и лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением условий контракта и требований настоящего ТЗ в случае, если эти виды деятельности/работ лицензируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Допуск на Объект осуществляется в соответствии с установленными пропускным и внутриобъектовым режимами Заказчика. 3. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ с 8-00 до 20-00 часов, а также в субботу, воскресенье. 4. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания контракта направляет на имя руководителя Заказчика: 4.1. Списки лиц, ответственных за организацию производства работ и контроль за ходом выполнения работ, а также взаимодействия с ответственным лицом Заказчика, с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов. 4.2. Список транспортных средств, которым необходимо обеспечить допуск на Объект для выполнения работ. 4.3. Письмо со списком работников для выполнения работ с указанием ФИО и паспортных данных. 5. При изменении состава работников и ответственных лиц Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней до проведения замены. 6. Подрядчик обязан: 6.1. Обеспечить отсутствие попадания строительной пыли во внутренние помещения здания. 6.2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки, ящики или другую тару (исключая падения с высоты), складировать в собственные контейнеры-накопители и вывозить на полигон отходов своими силами. 7. Место установки контейнеров-накопителей под мусор и график их вывоза согласовывается с Заказчиком. 8. Подрядчик извещает Заказчика о готовности к проведению скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их проведения. 9. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых сопутствующих работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 10. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. 11. За нарушение правовых актов в части привлечения и использования иностранной рабочей силы, материальную и правовую ответственность несет Подрядчик. |
| 12 | Требования к квалификации специалистов Подрядчика | 1. Привлекать к работе только обученных, квалифицированных и проинструктированных специалистов, имеющих опыт аналогичной работы. 2. Подрядчик гарантирует выполнение работ специалистами, аттестованными по правилам охраны труда, имеющими удостоверения на право проведения работ по специальности и не имеющие медицинских противопоказаний. 3. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: 3.1. Копии удостоверений исполнителей работ. 3.2. Наряд-допуски на работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в электроустановках и другие по видам работ необходимых для выполнения работ). В случае необходимости Заказчик вправе запросить иные необходимые документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Допуски и удостоверения должны быть действующими на весь период выполнения работ по контракту на основании законодательства Российской Федерации в соответствии с видом выполняемых работ. |
| 13 | Ответственность Подрядчика | Подрядчик несет ответственность за: 1. Качественное выполнение работ в согласованном объеме, в соответствии с требованиями ТЗ и условиями Контракта. 2. Устранение замечаний в согласованные с Заказчиком сроки. 3. Выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности. 4. Складирование мусора и металлолома в местах, указанных Заказчиком. 5. Своевременный вывоз мусора, образовавшегося при выполнении работ с территории Заказчика за свой счет. 6. Обеспечение работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 7. Материальную и правовую ответственность при нарушении правовых актов в части привлечения и использования иностранных рабочих. 8. Если в результате действий Подрядчика будет нанесен ущерб имуществу Заказчика и третьих лиц, то Подрядчик обязан возместить нанесенный ущерб в полном объеме за свой счёт. |
| 14 | Нормативно-технические требования при проведении Работ Подрядчиком | Подрядчик обеспечивает безопасность производства работ в соответствии с действующими нормами и правилами, регламентирующими качество выполнения работ, с соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда: 1. СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий. 2. ГОСТ Р 51571-2000 Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования. 3. ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. 4. ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения. 5. ГОСТ Р 70628.2-2023 Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы. 6. ГОСТ Р 70214-2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения. 7. СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 8. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 9. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 10. «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР-2020), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. 11. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 12. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». |
| 15 | Требования к функциональным характеристикам материалов | - При проведении Работ Подрядчик обязуется: 1.1. Использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям ГОСТов, СП, других нормативно-технических документов. 1.2. До начала производства Работ представить Заказчику копии сертификатов соответствия и других документов, удостоверяющих качество материалов. 1.3. При разгрузке, складировании материалов принимать меры, предотвращающие их повреждение. В случае повреждения материалов необходимое их количество приобретается Подрядчиком за свой счёт. 1.4. Используемые Подрядчиком для выполнения Работ материалы при обычных условиях хранения, транспортировки и утилизации должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика. 1.5. Организовывать своими силами подсобные, погрузочно-разгрузочные и сопутствующие работы, в том числе вывоз мусора, материалов с места производства Работ. 1.6. Осуществлять поставку материалов транспортом и силами Подрядчика, по адресу Объекта, указанному в настоящем ТЗ. 1.7. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществлять за свой счёт. 2. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком Подрядчик может произвести замену материалов на аналогичные (или улучшенные) по свойствам и техническим характеристикам, которые не повлекут за собой ухудшения качества Работ. |
| 16 | Порядок приемки Работ и требования к отчётности | - Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения работ в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта, информирует Заказчика о готовности приступить к сдаче-приемке Работ. 2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения выполнения работ формирует Акт выполненных работ. 3. В срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документов, Заказчик осуществляет приемку выполненной работы (ее результатов) в части соответствия объема требованиям, установленным контрактом или формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. |
| 17 | Основные требования к качеству Работ | 1. Работы, предусмотренные ТЗ и Контрактом, должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и с качеством, предусмотренном требованиями настоящего ТЗ, нормативными документами на данный вид работ. 2. Ответственность за качество выполняемых работ привлеченных субподрядчиков, на Объектах Заказчика несет Подрядчик. 3. При нарушении Подрядчиком условий настоящего ТЗ и требований, установленных Контрактом, влияющих на качество выполненных работ для проверки соответствия качества, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 4. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество используемых материалов, соответствие их, сертификатам (техническим паспортам и другими документами), в случаях, когда наличие указанных документов предусмотрено действующим законодательством РФ. |
| 18 | Гарантии на выполненный объем Работ | 1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами документа о приемке. 2. Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные Контрактом. 3. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в выполненных работах в течение гарантийного срока, в согласованный между сторонами срок после получения письменного уведомления Заказчика о выявленных недостатках. 4. Гарантийный срок на участки работы с обнаруженными дефектами продлевается и исчисляется с момента подписания Акта о недостатках (дефектах). 5. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Объект не может эксплуатироваться, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация Объекта приостановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки действия Объекта. |
| 19 | Особые условия | Возникшие в процессе выполнения Подрядчиком условий выполнения ТЗ дополнительные работы оформляются совместным Актом осмотра. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

На выполнение работ по текущему ремонту стояка ГВС и ХВС расположенного в здании ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 20.

| п/п | Наименование работ. | Ед. изм. |  | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Стояк канализации |  |  |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов пропиленовых труб диаметром: 100 мм | м | 5 |  |
|  | Разборка трубопроводов из пропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 5 |  |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов ГВС и ХВС из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 5 |  |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов ГВС и ХВС из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 5 |  |
|  | Установка фасонных частей напорных диаметром: 100 мм | т | 0,105 |  |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм | Отверстие | 30 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-06 | Отверстие | 30 |  |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | Отверстие | 20 |  |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-13 | Отверстие | 20 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |  |
| Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,2 |  |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 52 км | т | 0,2 |  |