Приложение №1
к государственному контракту

№ 100141356126100159
от __ ________ 2026

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка расходных материалов (Санитарный щит-Каталог).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.04.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Пакеты газогенерирующие «КАМПИЛОГАЗ», упак/100 шт., ООО «НИКИ МЛТ» или эквивалент
	упак
	2
	Сухие газогенерирующие пакеты «КАМПИЛОГАЗ» предназначены для создания в анаэростате объёмом 2,5-3,0 л. (Анаэростат АЭ-01, имеющийся в наличии у Заказчика) обедненной кислородом и обогащенной углекислым газом искусственной атмосферы, оптимальной для культивирования и выделения из первичного материала микроаэрофильных бактерий (Campilobacter, Helicobacter, Neisseria, Haemophilus, Streptococcus и проч.)

Состав искусственной атмосферы, генерируемой пакетом Кампилогаз в сосуде объёмом 2,5 — 3,0 л.:

кислорода — 5-7% об.,

углекислого газа — 8-10% об.

Газогенерируемая смесь представляет собой мелкодисперсный порошок, содержащий химические вещества, обеспечивающие поглощение кислорода и выделение углекислого газа при увлажнении пакета 4-5 мл воды.

Газогенерирующая смесь упакована в специальную водостойкую газопроницаемую оболочку.
Рабочий объем: 3 л.

Габаритные размеры: 170×230 ×70 мм

Комплект поставки: 100 пакетиков.
	Соответствие


