Выполнение работ по изготовлению декоративных настенных конструкций со встроенной подсветкой в электромонтажную мастерскую Раифского СУВУ.

Цель и назначение конструкции. - оформление интерьера

Место установки- 422537, РТ, Зеленодольский р-н, пос.Местечко Раифа, УПМ Раифского СУВУ

Сроки выполнения работ. в течении 20 рабочих дней от даты заключения контракта

Требования к конструкции

| № п/п | Техническое описание | кол. | Дизайн –проект (Визуализация) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фон ПВХ 5мм; Акриловое стекло; Неон 6 мм; Провода; Блок питания. Размеры подложки (2,3м * 1,755м) | 1 шт |  |
| 2 | Фон ПВХ 5мм; Акриловое стекло; Неон 6 мм; Провода; Блок питания. Размеры подложки (3,180м * 0,2м); Размеры подложки (3,180м * 0,25м). | 1 шт |  |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |
|  |  |  | - |

- Тип подсветки. Внутренняя светодиодная.

- Технологический доступ. Возможность обслуживания и замены элементов подсветки..

Соблюдение правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Места ввода кабелей в конструкцию (с герметизацией).

Блоки питания. Требования к исполнению (наружное/скрытое), необходимость заземления.

Цветовые решения. Согласование  с заказчиком.

Гарантийные обязательства Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемки.