ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области

Наименование, характеристика, количество

| № | Наименование товара | Количество | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый латунный 16 обж. бабочка прямой | 10 шт | Тип - проходной. Материал – латунь, никель. Механизм – запорный. Окончание – цанга-цанга. Тип соединения – обжим. Тип корпуса – разборный. Тип крана – прямой. Тип ручки – бабочка. Диаметр закрепляемой трубы – 16 мм. Тип сечения – полнопроходной. |
| 2 | Кран полипропиленовый 20 мм | 30 шт | Материал – полипропилен. Механизм – запорный. Тип крана – прямой. Тип ручки – ручка. Диаметр закрепляемой трубы – 20 мм. |
| 3 | Вентиль полипропиленовый 20 | 20 шт | Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 20 мм. Является ремонтопригодным. |
| 4 | Вентиль полипропиленовый 25 | 20 шт | Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 25 мм. Является ремонтопригодным. |
| 5 | Вентиль полипропиленовый 32 | 10 шт | Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 32 мм. Является ремонтопригодным. |
| 6 | Вентиль полипропиленовый 40 | 7 шт | Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 40 мм. Является ремонтопригодным. |
| 7 | Вентиль полипропиленовый 50 | 5 шт | Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 50 мм. Является ремонтопригодным. |
| 8 | Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду15 Ру25) | 10 шт | Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду15. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон. |
| 9 | Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду20 Ру25) | 10 шт | Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду20. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон. |
| 10 | Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду25 Ру25) | 10 шт | Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду25. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон. |
| 11 | Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду32 Ру25) | 8 шт | Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду32. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон. |
| 12 | Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду40 Ру25) | 6 шт | Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду40. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон. |
| 13 | Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду50 Ру25) | 4 шт | Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду50. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон. |