Предмет Договора: «Поставка расходных материалов»
	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара       

	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Единица измерения характеристики
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики

	1
	Набор реагентов Экспресс-тест для определения суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1-ого и/или 2-ого типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека
	21.20.23.110
	21.20.23.110-00005387
	Набор
	35
	Количество выполняемых тестов
	количественная
	Штука
	 
	 
	≥ 1

	
	
	
	
	
	
	Отсутствие перекрестной реактивности содержащих антитела к вирусам гепатита, A, B, C, вирусам кори, SARS-CoV-2, Treponema pallidum, цитомегаловирусу, Вирусу-Эпштейн Барра
	качественная
	 
	Соответствие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Встроенный контроль качества
	качественная
	 
	Наличие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1-ого и/или 2-ого типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) на одной тестовой линии
	качественная
	 
	Соответствие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Время достижения устойчивых визуальных результатов, мин.
	количественная
	Мин
	 
	 
	≤ 9

	
	
	
	
	
	
	Аналитическая специфичность
	качественная
	 
	Гемоглобин, билирубин, триглицериды
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Диагностическая чувствительность, %
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 100

	
	
	
	
	
	
	Диагностическая специфичность, %
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 100

	
	
	
	
	
	
	Состав набора:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Тест-картридж для определения антител к вирусу иммунодефицита человека 1-ого и/ или 2-ого типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2)
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 1

	
	
	
	
	
	
	Пипетка 
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 1

	
	
	
	
	
	
	Скарификатор одноразовый
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 1

	
	
	
	
	
	
	Салфетка антисептическая, стерильная
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 1

	
	
	
	
	
	
	Инструкция по применению
	количественная
	Штука
	 
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	Минимальная температура хранения, от +2 Со до +35 Со
	качественная
	 
	Соответствие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Срок годности
	количественная
	Мес
	 
	 
	≥ 24

	
	
	
	
	
	
	Обязательное подтверждение характеристик инструкцией производителя
	качественная
	 
	Соответствие
	 
	 


2

