ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Наименование объекта закупки:
Поставка изделий медицинского назначения (Нить хирургическая из полиолефина, мононить) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026 году (Лот 2)
2. Описание объекта закупки:
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.
2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.
2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

	№ п/п
	Наименование функции/параметра
	Требуемое значение параметра или наличие функции

	1
	Страна происхождения Товара
	Указать 

	2
	Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ
	Наличие

	3
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
	При наличии (предоставляется при поставке Товара)

	4
	Срок годности на момент поставки
*Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований 
	Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: 
· не менее 6 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке.

	5
	Требования к конкретному количеству  единиц поставки продукции в одной упаковке
	В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции.

	6
	Упаковка
	Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

	7
	Условия транспортировки

	Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению.
При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

	8
	Маркировка
	Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка»,  «Верх», «Не кантовать».

	9
	Уведомление об отправке
	Поставщик должен немедленно  после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке.

	10
	Дополнительные требования
	Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке.

	11
	Рекламации
	При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. 





ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

	№
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.

	
	
	
	Наименование
	Значение
	

	1
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см
	≥ 74 и ≤ 76   
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 8/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	3/8 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 7,9 и ≤ 8,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н
	≥ 0,4 и ≤ 0,6
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	2
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить

	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см
	≥ 75 и ≤ 80
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 7/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	Полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	3/8 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 12,9 и ≤ 13,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н
	≥ 0,5 и ≤ 0,9
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	3
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить

	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см
	≥ 75 и ≤ 80
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 6/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	3/8 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 12,9 и ≤ 13,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н
	≥ 1,5 и ≤ 1,9
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	4
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить

	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см
	≥ 89 и  ≤ 91 
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 5/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	Полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	3/8 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 12,9 и ≤ 13,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н
	≥ 2,2 и ≤ 2,4
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	5
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см
	≥ 89 и  ≤ 91 
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 5/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	Полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	3/8 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 17,9 и ≤ 18,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н
	≥ 2,2 и ≤ 2,4
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	6
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см
	≥ 89 и ≤ 91 
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 4/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	3/8 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 21,9 и ≤ 22,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н
	≥ 4,4 и ≤ 4,6
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	7
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см 
	≥ 119 и ≤ 121
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 3/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	Полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	1/2 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 25,9 и ≤ 26,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н,
	≥ 5,4 и ≤ 6,8
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	

	8
	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
	21.20.24.120-00000028
	Длина нити, см 
	≥ 89 и ≤ 91
	шт

	
	
	
	Диаметр нити
	USP 2/0
	

	
	
	
	Количество нитей, штука
	1 
	

	
	
	
	Материал нити
	полипропилен
	

	
	
	
	Нить окрашенная в цвет, контрастный цвету крови
	Соответствие
	

	
	
	
	Две колющие иглы покрытые силиконом
	Соответствие
	

	
	
	
	Закругление игл
	1/2 окружности 
	

	
	
	
	Длина игл, мм
	≥ 25,9 и ≤ 26,1 
	

	
	
	
	Форма игл
	Круглая колющая
	

	
	
	
	Прочность крепления шовного материала в атравматической игле, Н,
	≥ 10,4 и ≤ 12,6
	

	
	
	
	Стерилизация шовного материала выполнена посредством газификации этиленоксидом
	Соответствие
	



* В силу пункта 4 Правил использования каталога заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога (в частности, предусмотренную подпунктом "г" пункта 10 Правил формирования каталога).
В случае, если описание товара в соответствии с пунктом 13 Правил формирования каталога не сформировано, то описание товара, работы, услуги в позицию каталога не включается и соответственно во вкладке "Описание товара, работы, услуги" позиции каталога в ЕИС не отражается.
На основании вышеизложенного, в этом случае:
не наступают условия применения пункта 4 Правил использования каталога в отношении описания товара, работы, услуги, не сформированного и не включенного в позицию каталога;
заказчик использует при осуществлении закупки позицию каталога и при этом самостоятельно осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ.


3. Место поставки товара:
 • ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара: 
С даты заключения контракта по 25.12.2026 г. (включительно), по заявке от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5. Максимальное значение цены контракта: 600 000,00 руб. (шестьсот тысяч рублей ноль копеек).

