ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товаров

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП Hiden Control HPS20-1012N | Мощность, Вт: 1000; диапазон входных напряжений, В: 140-280 ± 5%; время переключения на АКБ, мс: 6; Мин. кол-во внешних АКБ: 1; Выходной сигнал: Чистый синус. Гарантия продавца / производителя: не менее 12 мес. | 1 шт. |
| 2 | АКБ MNB MM 100-12 | Номинальное напряжение, В: 12; ёмкость, А*ч: 100; тип клемм: под болт М6. Гарантия продавца / производителя: не менее 12 мес. | 1 шт. |