Описание объекта закупки:

1. Наименование объекта закупки: Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Тип объекта закупки
	Товар

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1.   Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования
	22.21.29.120-00000004
	Назначение
	Для введения в трахею через гортань для обеспечения проходимости дыхательных путей
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	60
	шт

	
	
	Внутренний диаметр
	6.0
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина
	≥ 280 и ≤ 285
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип
	Назально-оральная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал трубки
	Поливинилхлорид (ПВХ)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Требования к свойствам материала
	Термопластичный; Прозрачный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Боковое отверстие на конце трубки (Мерфи)
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Маркировка глубины введения
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Манжета
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стерильная индивидуальная упаковка
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2.   Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования
	22.21.29.120-00000004
	Назначение
	Для введения в трахею через гортань для обеспечения проходимости дыхательных путей
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	180
	шт

	
	
	Внутренний диаметр
	7.0
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина
	≥ 300 и ≤ 310
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип
	Назально-оральная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал трубки
	Поливинилхлорид (ПВХ)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Требования к свойствам материала
	Термопластичный; Прозрачный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Боковое отверстие на конце трубки (Мерфи)
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Маркировка глубины введения
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Манжета
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стерильная индивидуальная упаковка
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3.   Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования
	22.21.29.120-00000004
	Назначение
	Для введения в трахею через гортань для обеспечения проходимости дыхательных путей
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	шт

	
	
	Внутренний диаметр
	8.0
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина
	≥ 330 и ≤ 335
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип
	Назально-оральная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал трубки
	Поливинилхлорид (ПВХ)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Требования к свойствам материала
	Термопластичный; Прозрачный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Боковое отверстие на конце трубки (Мерфи)
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Маркировка глубины введения
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Манжета
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стерильная индивидуальная упаковка
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4.   Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования
	22.21.29.120-00000004
	Назначение
	Для введения в трахею через гортань для обеспечения проходимости дыхательных путей
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	шт

	
	
	Внутренний диаметр
	9.0
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина
	≥ 330 и ≤ 335
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тип
	Назально-оральная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал трубки
	Поливинилхлорид (ПВХ)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Требования к свойствам материала
	Термопластичный; Прозрачный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Боковое отверстие на конце трубки (Мерфи)
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Маркировка глубины введения
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Манжета
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Стерильная индивидуальная упаковка
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
