ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий (ватные шарики, катетер внутривенный)

- Адрес поставки товара:

Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург д. 1, Томский НИИКиФ ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

- Срок и условия поставки товара:

Поставщик осуществляет поставку товара своими силами, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты заключения Контракта.

Доставка товара и погрузо-разгрузочные работы осуществляется транспортом и силами Поставщика. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

- Общие требования к товарам:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Поставляемая продукция не должна иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

Изделия медицинского назначения, подлежащие поставке, должны быть зарегистрированы как разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Согласно ч. 4 ст. 38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти медицинское оборудование, согласно этой норме, относится к медицинским изделиям).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил регистрации медицинских изделий», которое устанавливает порядок регистрирования медицинских изделий, документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Срок годности товара должен быть указан на упаковке. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Заказчика должен составлять:

| Срок годности товара | Остаточный срок годности на момент поставки на склад заказчика |
| --- | --- |
| 1 год | не менее 7 месяцев |
| 2 года и более | не менее 12 месяцев |

Товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным действующим законодательством РФ.

Упаковка, маркировка и транспортировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, предусмотренной для данного вида товара, и обеспечивать полную сохранность товара и предохранять его от повреждений при транспортировке. Упаковка возврату не подлежит.

Поставляемый товар должен быть пригодным для целей его использования, в соответствии с назначением и свойствами такого товара, и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

- Технические характеристики:

| п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки, технические и функциональные характеристики | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ватные шарики, стерильные | Описание: Медицинские ватные шарики хорошо впитывают, обладают высокими показателями упругости и гигроскопичности. Состав: 100% натуральный хлопок Назначение: Изделие предназначено для санитарно-гигиенических процедур В упаковке: По не менее 20 шт. | 21.20.24.150 | Упаковка | 20 |
| 2 | Катетер внутривенный | Описание: Устройство для вливания в малые вены. Назначение: Катетер предназначен для введения медикаментов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, а также взятия крови. Тип: Игла-бабочка Тип упаковки: Индивидуальная Размер иглы: 0,6х19 мм (23 G) | 32.50.13.110 | Штука | 2000 |