Техническое задание

на разработку декларации пожарной безопасности

и расчета пожарного риска

| Предмет контракта | Оказание услуг по разработке декларации пожарной безопасности с проведением расчетов по оценке индивидуального пожарного риска для нужд «Екатеринбургского государственного театрального института» Объект по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38 (Учебный театр) |
| --- | --- |
| Основные ТЭП | - Здание (учебного театра) общей площадью 3450,6 кв.м., количество этажей – 4; - штатная численность работников учебного театра составляет 37 человек; - количество учащихся, одновременно находящихся в учебном театре, составляет 170 человек; (Копии Технического паспорта прилагается). |
| Срок оказания услуги | В течение 3-10 календарных дней с момента заключения контракта. |
| Объем выполняемых работ, оказываемых услуг с единицей измерения объема | Оказание услуг по разработке декларации пожарной безопасности с проведением расчетов по оценке пожарного риска с разработкой компенсационных мероприятий по обеспечению пожарных рисков для «Екатеринбургского государственного театрального института» с регистрацией ее в соответствующем структурном подразделении территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| Требования к декларации пожарной безопасности, расчету пожарного риска | 1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Декларация пожарной безопасности разрабатывается согласно форме, утвержденной Приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171. 2. Расчет пожарного риска должен соответствовать "Правилам проведения расчетов по оценке пожарного риска", утвержденным Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084. Приказу МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности». Услуги по оценке пожарного риска должны включать: - Анализ состояния объекта; - Расчет необходимого уровня пожарной безопасности; - Разработку мер по обеспечению безопасности. |
| Требования к порядку оказания услуг | Исполнитель проводит выездное противопожарное обследование объекта защиты, изучает объект, на который разрабатывается декларация по пожарной безопасности с проведением расчетов по оценке пожарного риска. Исполнитель проводит обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в рамках которого учесть соответствие требований к путям эвакуации и определению зон безопасности для маломобильных групп населения (инвалидов колясочников, опорников). В случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности разрабатывает варианты компенсирующих мероприятий по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. Результат выполнения передается Заказчику в электронном виде, который самостоятельно через портал «Госулуги» подает декларацию для регистрации в орган МЧС России (Главное управление по субъекту РФ, где находится объект). В случае получения от органа регистрации отрицательного ответа (отказа в регистрации) Исполнитель самостоятельно устраняет замечания и повторно передает декларацию для повторной регистрации. Расчёт пожарных рисков передаётся заказчику в виде отчёта по результатам расчёта по оценке пожарного риска, который оформляется в соответствии с Правилами проведения расчётов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 №1084, и сводом правил СП 505.1311500.2021 (утверждён приказом МЧС России от 29.09.2021 № 645). Отчёт состоит из двух основных частей: - Титульный лист. На нём указываются: - наименование и адрес объекта защиты, в отношении которого проводился расчёт; - гриф согласования отчёта заказчиком; - гриф утверждения отчёта лицом, проводившим расчёт (с подписями с расшифровкой, печатями — при наличии и датами согласования и утверждения); - список исполнителей расчёта с подписями. Если список исполнителей не умещается на титульном листе, его можно разместить на отдельном листе. - Основная часть. Включает следующие разделы: - введение; - краткая характеристика объекта защиты; - анализ пожарной опасности объекта защиты (с описанием места расположения объекта, графика работы персонала, расчётной численности и времени пребывания людей в зонах, учитываемых при расчёте, данных о системах обеспечения пожарной безопасности, анализа пожарной опасности технологической среды и параметров процессов, перечня пожароопасных ситуаций и сценариев их развития, оценки вероятностей эвакуации людей и эффективности работы технических средств противопожарной защиты); - наименование использованной методики расчёта; - значения расчётных величин пожарного риска; - вывод о соответствии или несоответствии расчётных величин нормативным значениям, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При необходимости в раздел «Приложения» могут быть размещены таблицы данных, иллюстрации (за исключением тех, которые должны находиться в основной части отчёта), копии документов. Отчёт подписывается экспертами, проводившими оценку, утверждается руководителем организации-исполнителя и скрепляется печатью. Он является документом прямого применения, в том числе для органов государственного пожарного надзора. Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий на объекте Заказчика при оказании услуг и обследовании объекта. |
| Требования к исполнителю | Исполнитель гарантирует качество и объем оказываемых услуг, их соответствие действующему законодательству на территории Российской Федерации, нормативно-правовым актам и условиям Контракта. Пожарные риски рассчитываются специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт аналогичной работы. Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы, является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу (должностные лица, имеющие высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование или иное высшее техническое образование и стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет на должностях, связанных с деятельностью по организации и осуществлению профилактики пожаров, окончивших специализированные курсы повышения квалификации); |
| Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям нормативных документов | - Федеральному закону РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года); - Федеральному закону РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральному закону РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановлению Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; - Приказу МЧС России от 14.11.2022 N 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»; - СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». - СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. - СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. - СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. - СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования. - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». - Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утверждённая приказом МЧС России № 533 от 26.06.2024 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2024 года, регистрационный № 79360) - Правила противопожарного режима в Российской Федерации в действующей редакции - Иными действующими на территории Российской Федерации государственными стандартами, техническими условиями, нормами и правилами, установленными для данного вида услуг. |
| Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. | Исполнитель должен гарантировать Заказчику полноту и качество оказания услуг в течение всего срока их оказания. В случае выявления Заказчиком недостатков в оказываемых услугах, в том числе связанных с их несоответствием условиям заключенного Контракта, Исполнитель должен устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок. Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев. Началом гарантийного срока является дата подписания документа о приемки Заказчиком. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков (дефектов). |