ОПИСАНИЕ ОБЬЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по ремонту  «Насосов циркуляционных WILO IL 65/110-3/2»

в филиале «Лесная сказка»

1. Описание объекта закупки:  на выполнение работ по ремонту  «Насосов циркуляционных WILO IL 65/110-3/2» в филиале «Лесная сказка».

2. Место  выполнения работ:   Республика Адыгея, Майкопский район, 3,0 км на север от п. Каменномостского филиал «Лесная сказка» Государственного казенного учреждения «Санаторий «Победа» ФТС России».

3. Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4. В цену работ входят: все расходы, в том числе выполнение работ по ремонту, стоимость необходимых механизмов, устройств, запасных частей, расходных материалов, используемых Исполнителем для выполнения работ, транспортные расходы, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, а также иные расходы подрядчика прямо не указанные, но которые могут возникнуть в связи с исполнением Государственного контракта

5. Порядок оплаты: Аванс не предусмотрен. Оплата  выполненных работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания документа о приемке Заказчиком, по безналичному расчету  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик в своей работе должен руководствоваться:

- действующим законодательством;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

- все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении  работ, должны быть соответствующих видов, иметь сертификаты (декларации)  соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным  действующим законодательством;

- расходные материалы и запчасти должны быть новыми, ранее не использованными, не иметь дефектов и повреждений, соответствовать техническим характеристикам, установленным в отношении данного товара;

7. Условия выполнения работ: Работы выполняются  в условиях действующего учреждения по предварительному согласованию с Заказчиком точного времени. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для посетителей и сотрудников Заказчика. Необходимо соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта, должен представить Заказчику постоянный список сотрудников  привлеченных к выполнению работ на данном объекте.  Выполнение работ осуществляется Подрядчиком своими  силами и средствами с использованием  материалов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и СНиП.

8. Подрядчик обязан:

-  назначить специалиста, ответственного за организацию работ;

- самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных деталей.

9. Требования к качеству выполняемых работ:

Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами и правилами, ГОСТами и СНиПами.

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчик восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Заказчик вправе осуществлять контроль над  выполнением работ  подрядчиком в любое время.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ  требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

10.Требования к безопасности выполняемых работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; должны соблюдаться государственные стандарты системы стандартов безопасности труда; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве работ строго соблюдать Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования», нормы и правила пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

Организация ремонтной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда  должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства). Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Соблюдение требований Трудового кодекса РФ.

11. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев, с момента подписания Акта выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

В случаях внесения изменений в Требования утвержденные законодательством (включая вышеперечисленные ФЗ, Правила, Положения, Технические регламенты, ГОСТы а также, при наличии, их более поздних редакции), выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований другой нормативно-технической документации, утвержденной и действующей на территории Российской Федерации на дату оказания услуг. Оповещение Заказчика о том по факту, с приложением копий соответствующей нормативно-технической документации,   обязательно.

12. Перечень выполняемых работ и применяемого материала которые должен выполнить Подрядчик смотреть в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Перечень ремонтных работ и запасных частей. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту «Насосов циркуляционных WILO IL 65/110-3/2» в филиале «Лесная сказка». Перечень работ: - демонтаж циркуляционных насосов WILO IL 65/110-3/2, 2 шт.; - замена торцевого уплотнения, 2 шт.; - замена подшипников, 4 шт.; - монтаж циркуляционных насосов WILO IL 65/110-3/2, 2 шт. Перечень материалов: - торцевое уплотнение, 2 шт.; - подшипник, 4шт. После окончания работ Подрядчик в присутствии Заказчика должен самостоятельно запустить 2 насоса, провести проверку работоспособности их под нагрузкой. | Котельная |