| № п.п. | ФИО | Тел. номер |  | Особенности | Тел. аппараты* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользователь 1 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 2 | Пользователь 2 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 3 | Пользователь 3 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 4 | Пользователь 4 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 5 | Пользователь 5 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 6 | Пользователь 6 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 7 | Пользователь 7 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 8 | Пользователь 8 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 9 | Пользователь 9 | 39-40-07 | Сохранение номера, перевод в протокол SIP |  | Yealink SIP-T33G |
| 10 | Пользователь 10 |  | Выделение номера | Требуется прокладка кабеля (35 м) под потолком, стене с установкой кабель-канала 25*16 (12 м), плинтусу | Yealink SIP-T33G |
| 11 | Пользователь 11 | 39-61-12 | Сохранение номера, перевод в протокол SIP |  | Yealink SIP-T33G |
| 12 | Пользователь 12 |  | Выделение номера |  | Yealink SIP-T33G |
| 13 | Запас оборудования |  |  | Настройка телефонного аппарата не требуется | Yealink SIP-T33G – 4 штуки. |

Примечание:

- Тел. аппараты должны быть в комплекте с блоками питания.

- Подключение телефонных аппаратов по протоколу DHСP.

- Необходимо провести ПНР на существующей АТС Grandstream UCM6202.

- * - или эквивалент с функциональными возможностями не менее заявленных Производителем.