
Техническое задание 
на оказание услуг по проведению экспертизы 
 
	№ п/п
	Наименование товара
(предмет экспертизы)
	Кол-во товара для экспертизы, шт.

	Кол-во
экспертиз, ед.

	1. 
	Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом
	1
	1

	ИТОГО:
	1



1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по проведению экспертизы предоставленных поставщиком товаров, результатов, предусмотренных Договором № 0310100005925000451 от 02.02.2026 г. на поставку системы магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом.
2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) (ИНН 1511017599).
3. Экспертиза: деятельность по изучению и оценке товара (предмета экспертизы), а также по подготовке заключения эксперта по поставленным вопросам, разрешение которых требует специальных познаний, опыта, квалификации в области науки, техники, экспертизы. 
4. Эксперт, экспертная организация: обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке заключений эксперта по поставленным заказчиком, вопросам.
5. Цель экспертизы: определение соответствия предоставленных поставщиком товаров, результатов оказанных услуг (предмета экспертизы), предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, в т.ч. технического задания.
7.	Задачи экспертизы:
- соответствие номенклатурного перечня поставленного товара условиям договора;
- соответствие маркировки товара требованиям действующих нормативных документов;
- наличие документов на товар, предусмотренных договором;
- соответствие товара товаросопроводительным документам;
- наличие (отсутствие) внешних повреждений и дефектов товара;
- соответствие комплектности товара условиям договора;
- исправность (работоспособность) товара;
- соответствие характеристик поставленного товара заявленным условиям договора;
- соответствие вспомогательных услуг (монтаж, наладка, обучение) (при необходимости) заявленным условиям договора;
- соответствие срока и объема гарантии на товар заявленным условиям договора. 
8.	Место оказания услуг (составления заключения): 
Место проведения осмотра товара: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а.
9.	Сроки оказания услуг:
Срок проведения экспертизы: не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты осмотра и предоставления полного пакета документов (в соответствии с договором на поставку товара).
Сроком начала проведения экспертизы является день, следующий за днем получения доступа к предмету экспертизы (товара) и/или предоставления необходимых документов. 
Плановая дата осмотра: согласуется Сторонами по заявке заказчика. 
Сроком окончания оказания услуг является дата направления заключения эксперта Заказчику.
10.	Порядок оказания услуг:
10.1. Для проведения экспертизы Заказчик представляет Исполнителю копию договора с обязательным приложением технического задания на поставленный товар (предмет экспертизы).
Исполнитель приступает к проведению экспертизы при условии получения необходимой для проведения экспертизы документации (информации, сведений) о товаре (предмете экспертизы).
10.2. Для проведения экспертизы поставленного товара Исполнитель вправе запросить дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.
10.3. При оказании услуг Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие:
- специальные познания эксперта (документы об образовании), 
- опыт эксперта (копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров, и (или) экспертные заключения и иные аналогичные документы, подтверждающие опыт проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг), 
- квалификацию эксперта (сертификат компетентности эксперта, и (или) удостоверения о повышении квалификации в области экспертизы товаров, работ, услуг иные аналогичные документы).
10.4. К проведению экспертизы не могут быть допущены:
10.4.1. физические лица:
- являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, либо поставщика;
- имеющие имущественные интересы в заключении договора, в отношении которого проводится экспертиза;
- являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем Заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;
10.4.2. физические лица в случае, если Заказчик или поставщик прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
10.5. Исполнитель обязан уведомить в письменной форме Заказчика и поставщика по договору о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы, указанных в настоящем Техническом задании).
10.6. Исполнитель самостоятельно выбирает и применяет методы проведения экспертизы и лабораторных исследований (при необходимости) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующей нормативно-технической документации на товар. Выбор метода проведения экспертизы должен быть обусловлен экспертной задачей.
10.7. В ходе оказания услуг Исполнитель осуществляет анализ документации на товар (предмет экспертизы), проведение измерений (в зависимости от предмета экспертизы), проверку количества и качества товара на соответствие условиям договора.
10.8. При проведении экспертизы Исполнитель обязан использовать исправное лабораторное и измерительное оборудование, прошедшее аттестацию, калибровку и поверку в качестве средств измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).
Лабораторное и измерительное оборудование, используемое при оказании услуг, должно иметь допуск к применению в Российской Федерации и быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений.
10.9. Экспертиза должна проводиться согласно установленным требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий, правил, применительно к предмету экспертизы.
10.10. В ходе оказания услуг на основании письменного требования Заказчика Исполнитель обеспечивает отбор образцов для проведения лабораторного исследования товара (предмета экспертизы). В этом случае стоимость услуг Исполнителя по отбору образцов и проведению лабораторных испытаний оплачиваются Заказчиком на основании отдельного договора.
10.11. При проведении экспертизы осуществляется экспертиза качества каждого товара.
10.12. Результаты лабораторных исследований (при их проведении) должны сопровождаться протоколами лабораторных исследований (протоколами испытаний) в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.
10.13. В случае выявления недостатков в ходе оказания услуг Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан приостановить оказание услуг и устранить допущенные недостатки в установленный в требовании срок.
11.	Требования к оформлению результатов экспертизы (услуг):
11.1. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения эксперта, которое подписывается Исполнителем. 
11.2. Заключение эксперта – это письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом. 
11.3. Заключение эксперта должно содержать результаты экспертной оценки товара (предмета экспертизы). 
11.4. Заключение эксперта должно быть подготовлено на русском языке, быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 
11.5. В заключении эксперта должны быть отражены:    
- дата, время и место проведения экспертизы;
- основания проведения экспертизы (наименование Заказчика и реквизиты договора, заключенного с Заказчиком), реквизиты договора, в отношении которого проводится экспертиза);
- сведения об Исполнителе (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание (при наличии), занимаемая должность);
- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- задачи экспертизы (вопросы, поставленные перед экспертом);
- наименование товара (предмет экспертизы) и перечень документов, представленные Исполнителю для проведения экспертизы;
- содержание и результаты исследований;
- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по задачам экспертизы (поставленным вопросам); 
- реквизиты нормативно технической документации (при наличии), по которой производилась проверка качества товара;
- описание выявленных недостатков (дефектов) и их характер (при наличии);
- в случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований договора, в отношении которого проводилась экспертиза, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения;
- выводы о соответствии / несоответствии поставленного товара условиям договора, в отношении которого проводилась экспертиза.
11.6. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
11.7. Материалы, иллюстрирующие Заключение эксперта, должны прилагаться к заключению и являться его составной частью. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки и пр.) должны быть исполнены в цветном виде, обеспечивающем их однозначную идентификацию. Все фотоснимки, входящие в группу фотоснимков, должны иметь чёткое изображение. 
11.8. К заключению эксперта прилагаются копии документов, подтверждающих наличие у Исполнителя специальных познаний, опыта, квалификации в области науки, техники, искусства или ремесла по предмету экспертизы, указанные в пункте 10.3 настоящего Технического задания.
11.9. Страницы заключения эксперта должны быть пронумерованы арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту заключения, включая приложения. Заключение эксперта должно быть прошито. 
11.10. Заключение эксперта оформляется в 2х экземплярах (1 (один) экземпляр на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в виде электронного образа документа) и направляется Заказчику в срок, установленный в пункте 9 настоящего Технического задания. 
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