	№ п/п
	
Наименование ТРУ

	
Характеристики ТРУ

	
Кол-во


	1
	Накопительный водонагреватель электрический

	Мощность: 2 квт;
Объем бака: 100 л;
Нагревательный элемент: ТЭН;
Крепление: настенное;
Количество тэнов: 2;
Подводка: нижняя;
Тип кипятильника: наливной;
Покрытие бака: нержавеющая сталь.

[bookmark: _GoBack]Электрический водонагреватель Термекс IF100V Pro (или эквивалент)
	1 шт



Контактное лицо: Шубенко Юлия Сергеевна 88214232863
Срок поставки: с даты заключения договора до 19.08.2026 г.



