Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка аккумуляторов для ИБП (Санитарный щит-Секвенирование).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 10.06.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Аккумулятор для ИБП, 12В, 9 А×ч
	шт
	18
	Аккумулятор для ИБП, необслуживаемый, с напряжением 12 Вольт и емкостью 9 А×ч.

Напряжение, В: 12.
Емкость, А×ч: 9.

Maкс. ток заряда, А: 2,7.

Технология: AGM.
Тип клеммы: FASTON F2 (зажим) 6,35 мм.

Полярность: прямая.
Тип аккумулятора: стационарный.
Длина, мм: 151.
Ширина, мм: 65.
Высота, мм: 94,5.
Полная высота, мм: 100.

Вес, кг: ≥2,35.
Совместимость с ИБП Smart Winner ⅠⅠ 3000, имеющимся в наличии у Заказчика.
	Соответствие


