Описание объекта закупки. 

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Описание 

	1
	Средство дезинфицирующее «ХОРТ стома» 1л
	20.20.14.000

/

20.20.14.000-00000005 
	10
	Литр; кубический дециметр 
	Форма выпуска: Жидкость, Концентрат. Состав действующих веществ пропиточной композиции: четвертичные аммониевые соединения и производные гуанидинов. Отсутствие в составе перекисей, феноксиэтанола, кислот, хлоргексидина, спиртов, аминов, энзимов. Показатель рН: ≥ 7,5.Назначение: дезинфекция и очистка отсасывающих систем, дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой инструментария и медицинских материалов из различных металлов, пластмасс, резин и др. материалов, в том числе имеющих замковые части, ручным способом и в ультразвуковых установках, в том числе с подсохшими загрязнениями не изменяя режим обработки. Время дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной обработкой ИМН, в ультразвуковых установках: ≤ 10 минут. Время дезинфекции отсасывающих систем: ≤ 2 минут. Выход рабочего раствора из 1 литра концентрата средства для применения в соответствии с заявленным назначением: ≥ 50 литр; кубический дециметр. Фасовка: 1,0 литр; кубический дециметр


	Требования к поставке/приемке товара

	Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).
	Свидетельство о государственной регистрации, Декларацию (Сертификат) соответствия, выданные уполномоченным органом.

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Аптека)  

	Срок поставки
	в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки Заказчики, с даты заключения договора и по 01.12.2026 г.

	Гарантийный срок (при необходимости)
	Не установлено 

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	

	Остаточный срок годности на момент поставки, не менее
	12 месяцев

	Требования к первичной и/или вторичной упаковке товара
	

	Требования к приемке товара
	Поставщик обязан своим транспортом доставить Товар по адресу Заказчика: г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (аптека), а также осуществить своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные работы.


Дата подготовки описания объекта закупки: 25/05/2026

Ответственный за составление технического задания (описания объекта закупки):

Должность   ___________________________________________________зав. аптекой Рыбченкова С.В.   

