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Описание объекта закупки: Поставка медицинских расходных материалов 
(Адаптер к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа QUIK-FIL)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением об осуществлении закупки.

	№
	Код позиции КТРУ/код вида медицинского изделия (при наличии) /ОКПД2
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2: 32.50.50.190
	Адаптер к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа QUIK-FIL
	Назначение
	Для заливки жидкости для ингаляционного наркоза "Севофлуран" (ТН:  Севофлуран-Бинергия, флакон 250мл) в испаритель с заливной системой типа Quik-Fil при вводной и поддерживающей общей анестезии
	шт
	5
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Дополнительные требования: 
1. При поставке товара, Поставщик предоставляет следующую документацию:
1.1. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
1.2. Поставка должна производиться с 9:00 до 15:00ч., за сутки до предполагаемой даты поставки Поставщик посредством технических средств связи уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки. 
2. Объем и сроки гарантии качества 
2.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием в виде остаточного срока годности товара на дату поставки. 
2.2. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.
2.3. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ) при соблюдении   условий хранения товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара. 
3. Требования к безопасности товаров 
3.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов. 
3.2. Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. 
4. Требования к используемым материалам и оборудованию 
4.1. Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
4.2. Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.  
5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
6. Срок поставки товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения Договора. 
7. Место поставки: 620039, г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, д. 50.
