Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Требования к услугам | Кол-во/ Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера холодильная низкотемпературная № 4 | 33.12 | Техническое обслуживание | 1 усл.ед. |
| 2 | Камера холодильная низкотемпературная № 5 | 33.12 | Техническое обслуживание | 1 усл.ед. |
| 3 | Камера холодильная низкотемпературная № 7 | 33.12 | Техническое обслуживание | 1 усл.ед. |
| 4 | Камера холодильная низкотемпературная № 6 | 33.12 | Диагностика. Замена вентиляторов обдува конденсаторов – 2шт,. очистка конденсаторов, пусконаладочные работы | 1 усл.ед. |

- На оказание услуг по ремонту холодильного оборудования

- Обязательные требования:

2.1. Государственный Заказчик, поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить своими силами работы по ремонту холодильного оборудования

2.2. Оказание услуги осуществляется с момента заключения государственного контракта по 04.09.2026 года, по адресу: 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;

2.2. Государственный заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в установленные сроки. Стоимость запасных частей и используемых материалов включена в общую сумму.

2.3. Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области, 390013, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;

2.4.  Оплата оказанных услуг производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, без предоплаты платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета по коду бюджетной классификации 320 0305 42 4 06 90049 244, на расчетный счет Исполнителя, в течение 7  рабочих дней с момента предоставления счета, счет-фактуру и акта оказанных услуг.

2.5. Качество оказываемых услуг должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям к данному виду услуг и подтверждаться наличием документов, обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.6. Оформить счет, счет-фактуру, акт сдачи приемки оказанных услуг и направить их «Государственному заказчику» в течение 1 дня после оказания услуг.

2.7. Оплата оказанных «Исполнителем» услуг по настоящему Контракту производится «Государственным заказчиком» по факту оказания услуг, при предоставлении счет, счет-фактуры, акта оказанных услуг и подписания акта оказанных услуг обеими Сторонами, при условии, что услуги оказаны надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.8 Приемка результатов оказанных в соответствии с Контрактом услуг осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения Акта оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в течение 1 (одного) дня Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.

2.9. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.