Техническое задание

на поставку расходных материалов для выполнения лабораторных исследований.

# 1.  Порядок организации поставки и объем товара.

# Расходные материалы для выполнения лабораторных исследований (далее по тексту- товар), поставляемые по данному техническому заданию указаны в таблице №1

Таблица №1

| N | Наименование | Ед. измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Олигонуклеотиды синтетические, шкала синтеза 0,04 мкмоль | шт. | 14454 |

Синтетические олигонуклеотиды поставляются по заявке Заказчика в срок, не превышающий 20 рабочих дней. Форма заявки приведена в Приложении №1 к данному Техническому заданию.

Формулы последовательностей олигонуклеотидов, которые должны быть синтезированы и поставлены заказчику, указываются в Заявке.

Крайний срок направления Заявок Заказчиком: не позднее 30.11.2026.

Крайний срок поставки товаров по Заявкам: не позднее 10.12.2026.

2. Характеристики товара (характеристики общие для всех синтезированных фрагментов олигонуклеотидов, последовательность синтеза излагается при формировании Заказа по Заявке) изложены в Таблице №2

ОКПД2:20.59.59.900

Таблица №2

| № | Требуемый товар | Требуемые характеристики | Требуемое значение параметра | Вид показателя | Требования по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синтетические олигонуклеотиды, шкала синтеза 0,04 мкмоль; кол-во в ОE (для праймера длиной 20 оснований): 5. | Синтетические олигонуклеотиды длиной до 135 оснований, шкала синтеза 0,04 мкмоль. синтезированы в соответствии с заданной заказчиком последовательностью. | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Обессолен, не содержит посторонних примесей солей. | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Степень чистоты,% | ≥ 98 | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Пробирки промаркированы и должны быть упакованы в транспортную защитную тару. В транспортной таре должно находиться краткое описание товара: | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Наличие паспорта качества с указанием наименования, последовательности, условий хранения и срока годности | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Упаковка: герметично укупоренные (пробирки объемом 2 мл). | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | С товаром в обязательном порядке предоставляются: - паспорт качества производителя. | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Количество, в одной пробирке не менее 25 нмоль | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Олигонуклеотиды в растворе, финальная концентрация 100 пкМоль/мкл | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Наличие маркировки с указанием наименования (последовательности олигонуклеотидов) | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | С товаром в обязательном порядке предоставляются инструкция по применению и хранению. | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Гарантийный срок хранения при температуре хранения в диапазоне от –25 до -15 °C, не менее 12 месяцев. | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки, не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | Соответствие | Качественный показатель. | Значение параметра не может изменяться Участником |

Общие требования, предъявляемые к товару

Поставщиком должен исполняться комплекс мероприятий по организации холодовых цепей на базе измерителей-регистраторов, которые применяются для контроля температуры при доставке товара до момента передачи его заказчику.

Независимо от количества привлекаемых для доставки товара субподрядных организаций должна обеспечиваться возможность документирования температурного режима груза от момента отгрузки товара и до момента получения груза Заказчиком. В каждом термоконтейнере должен находиться терморегистратор.

При отправке груза Поставщик обязан:

- не менее чем за 48 часов уведомить Заказчика о дате прибытия товара;

- температурном режиме хранения его отдельных компонентов;

- схеме раскладки по промаркированным Поставщиком для упрощения проверки по номенклатуре и количеству термоконтейнерам и иной транспортной таре (коробкам, контейнерам, ящикам);

- номера пломбировочных устройств и номера термоиндикаторов с местами их закладки.

Упаковки, содержащие товар с заданным температурным диапазоном хранения и перевозки, должны иметь соответствующую маркировку.

Принимая во внимание сложность поставляемых компонентов и его высокую стоимость, при приемке товара должен присутствовать представитель Поставщика, действующий по доверенности, выданной уполномоченным руководителем Поставщика для проведения действий по передаче товара по Контракту.

В случае отказа Поставщика от направления представителя для передачи товара в месте получения груза Заказчиком или его отсутствии при прибытии указанного товара к месту выгрузки, в акте приемки товара Заказчиком указывается об отсутствии уполномоченного представителя Поставщика. В этом случае проверка груза проводится представителями Заказчика самостоятельно и его результаты (проверка результатов контроля холодовой цепи, состояние груза и недостатки, выявленные путем внешнего осмотра груза и проведение измерений температуры поступившего груза, не могут оспариваться Поставщиком.

Поступивший груз должен быть доставлен по адресу:

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, лит. Б, (лаборатория молекулярной вирусологии, 2 этаж, лифт отсутствует)

Поставка товара включает в себя:

- доставку в специализированной термоупаковке (для реагентов требующих соблюдения температурного диапазона при хранении и транспортировке) по адресу Заказчика;

- распаковку, доставку товара к месту размещения на складе Заказчика (оказание указанных услуг Поставщиком входит в стоимость Договора);

- неукоснительное соблюдение Поставщиком мероприятий по осуществлению контроля холодовой цепи. Терморегистраторы должны находиться в опечатанных вместе с товаром

- выполнение совместно с представителями Заказчика контроля температурного режима доставленного товара (товар, поставленный с нарушением режима температуры хранения Заказчиком не принимается и подлежит замене);

Все поставляемые товары должны иметь действующие Сертификаты соответствия, сертификаты качества (при их оформлении на территории Российской Федерации для данного вида продукции), являться новыми, без повреждений заводской упаковки, не перепакованными, с остаточным сроком годности в соответствии с Техническим заданием.

Приложение №1: Форма заявки на поставку товара на 1 л.

# Приложение к техническому заданию N 1.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара N __

к Контракту от "__" _____ 20__ г. N ____

г. Санкт-Петербург 						от «____» _______________ 202__ г.

| N п/п | Требуемая дата поставки | Наименование Товара, требуемая последовательность олигонуклеотидов | Единицы измерения | Количество в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) (если облагается НДС) | Стоимость, руб. (включая НДС) (если облагается НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |

*Заявка может содержать требуемые даты поставок на более продолжительный период (например, помесячный или более детальный график). По договоренности, для исключения ошибок в передаче синтезируемых последовательностей олигонуклеотидов, может оформляться заявка в электронной форме.

| Адрес поставки Товара: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, лит. Б, (2 этаж, лифт отсутствует) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись: |  |  |
| От Заказчика: |  | От Поставщика: |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. (при наличии) |