ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку дверей металлических в рамках капитального ремонта для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН

# России по г. Москве

Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Покупатель) двери металлические (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве указанном в таблице.

| 2 | # Входная дверь для подъезда не менее 220х138,5 | Наружная и внутренняя отделка порошковый окрас в РАЛ соответствии с единым стилем заказчика Полотно металла 2 мм Уплотнение- 2 контура Утепление- Базальтовая плита и пенополистирол Шумоизоляция- да В комплекте- БВД-34FCPL блок кодонаберателя для совместной работы с БУД-302М -1шт. ML300М-40 электромагнитный замок, 12В сила удержания 300кг не менее 188*55*35мм-1 шт. Демонтаж старой двери-да Установка новой двери-да Установка, настройка домофона- да Выдача ключей или пароля-да Ручка-да | 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации.

Товар должен быть новый и ранее не использованный, произведен в РФ.

Поставщик обязан предложить аналог с теми же или более лучшими характеристиками в случае, если указанная в таблице выше модель снята 
с производства или будет снята в течение 6-ти месяцев с момента публикации данного ТЗ, так же поставщик обязан демонтировать старые двери, установить новые и настроить и подключить домофон и выдать или установить пароль для открытия двери.

Товар должен быть поставлен Покупателю в полном объёме,

не по частям, по заявке Покупателя. Дата доставки товара в течение 20 рабочих дней после заключения контракта Доставка товара по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4, корп.5 осуществляется силами и за счет исполнителя контракта. Заявка на доставку товара могут направляться исполнителю контракта в письменной форме, по электронной почте, по факсу не позднее, чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки (не позднее 18-00). Дата конкретной доставки товара указывается Заказчиком в заявке, форма которой разрабатывается Заказчиком. Отгрузка товара производится в первой половине дня.

Цена должна быть неизменной на весь период поставки.

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                                                 Р.А. Гаврилов