# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку рукавов  напорно-всасывающих  для нужд МУП «Водоканал»

# Описание объекта закупки:

| № № п/п | Наименование | Характеристика товара | Единица измерения | Коли-чество | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукава резиновые напорно-всасывающие для подачи воды под давлением | ГОСТ 5398-76 (Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия.) Неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Длина рукава не менее -6 м. Класс: В(вода). Группа в зависимости от условий работы: 2 - Напорно-всасывающие. Диаметр внутренний рукава: 75 мм. Рабочее давление: не менее – 5(кгс/см2). Длина манжеты - 100 мм. Минимальный радиус изгиба – не более 500 мм. | м. | 24 | 22.19.30.135 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные |

Требования к поставляемому товару:

1. Требование к качеству товара: Качество поставляемого товара соответствует требованиям  ГОСТ5398-76 (Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия). Товар новый, не бывший в эксплуатации. Наличие сертификата качества на данный товар обязательно.Срок  изготовления –  не ранее II квартала  2026года.

2.Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении). Поверхность внутреннего резинового слоя рукавов должна быть без складок, пузырей, раковин и трещин.

- Поставляемый товар должен быть упакован соответствующим образом, на товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Вместе с поставляемым товаром должны быть представлены документы, подтверждающие качество и безопасность товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Рукава должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту,утвержденному вустановленном порядке.Гарантийный срок (согласно ГОСТа 5398-76Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия.) хранения рукавов – три с половиной года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения рукавов - два года со дня ввода в эксплуатацию.

Условия, место доставки и срок поставки товара:

Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Поставка Товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями Договора. Место доставки товара: МУП «Водоканал», г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2.

Поставка Товара осуществляется   в течение 7-и рабочих дней с момента заключения Договора. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

Оплата   по   настоящему  Договору   осуществляется   по   безналичному   расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит   в   следующем порядке: оплата после получения Товара в течение 7рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- Счет на оплату.

- Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

Начальник АТУ                                                                                                      Домрачев Р.И.