Техническое задание
1. Заказчик передает Исполнителю (представителю Исполнителя) дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «Грач» (далее – СИ) по акту приема-передачи средства измерения по адресу: г. Киров, обл., ул. Спасская, д. 47.

2. Организация, осуществляющая поверку СИ, должна быть аккредитована в национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений.
3. Организация, оказывающая услугу, должна располагать необходимым эталонным и вспомогательным оборудованием. Оборудование, используемое для проведения поверки СИ, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам услуг
4. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений», действующими нормативными документами по обеспечению единства измерений.
5. Исполнитель, после оказания услуги, передает сведения о результатах поверки в Федеральный информационный Фонд (ФИФ) по обеспечению единства измерений. Результатами поверки средств измерений в соответствии со  статьей 13 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные (опубликованные) в ФИФ. После опубликования сведений в ФИФ Исполнитель наносит на средство измерений знак поверки (или Заказчику выдается извещение о непригодности к применению средства измерений).
6. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 31 августа 2026 года, включительно. Дата передачи дозиметра согласовывается сторонами заранее, срок оказания услуг с даты приема средства измерения для поверки – в течение 20 рабочих дней.
