	Наименование
	Описание, характеристики

	Мини экспресс-лаборатория

радиационно-химической разведки


	Мини экспресс-лаборатория радиационно-химической разведки «Атом» представляет собой компактный и многофункциональный набор, предназначенный для учебных, исследовательских работ и практических занятий по оценке и обнаружению факторов радиационной и химической опасности в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины».

На поверхности изделия  нанесена метка в виде двухмерного штрих-кода, которая при помощи пользовательского цифрового устройства, оснащенного сканером (распознающим сервисом) и доступом в интернет, позволяет воспроизводить на указанном устройстве мультимедийный структурированный контент, содержащий образовательный материал по химии, включая видеоматериалы по технике выполнения лабораторных работ согласно ФГОС по указанному предмету (видеоматериалы являются анимированными 3d-визуализациями, выполненными в единой стилистике, с описанием каждой лабораторной работы, общим количеством не менее 23 шт.), по технике безопасности в классе химии с функцией включения и отключения голосовой дорожки. Также данная метка позволяет при помощи пользовательского цифрового устройства перейти на сайт производителя оборудования.

Указанный контент имеет интуитивно понятный интерфейс и навигацию, воспроизводится на устройствах под управлением ОС Windows, Linux, Android, MacOS, iOS.

Лаборатория радиационно-химической разведки позволяет выполнить исследования, нацеленные на экологическую оценку радиационной и химической безопасности окружающей среды (воздуха, воды, продуктов питания).

Лаборатория позволяет проводить:

· Оценку факторов радиационной опасности:

· Измерять мощность дозы гамма-излучения с применением бытового дозиметра;

· Определять уровень радиоактивного загрязнения продуктов питания и воды;

· Проводить экспресс-анализ загрязненности воды (питьевой, природной, сточной) и водных сред (эмульсий, суспензий) с помощью тест-систем;

· Проводить экспресс-анализ загрязнений в сыпучих средах (порошках, удобрениях, солях неизвестного происхождения и т.п.) по их водным вытяжкам с помощью тест-систем.

· Оценку факторов химической опасности (АХОВ):

· Определять содержания АХОВ в воздухе с применением индикаторных трубок (хлор, диоксид серы, оксиды азота, диоксид углерода);

· Изготавливать модельные смеси, имитирующие загрязнение воды АХОВ и выполнять их экспресс-анализ с применением тест-систем;

· Определять содержание нитратов в овощах и фруктах;

· Выполнять экспресс-контроль воздуха на загрязненность аммиаком и парами ртути;

· Выполнять -анализ выдыхаемого воздуха на содержание углекислого газа;

· Определять уровень запыленности выделенной локальной территории.

В комплектацию входит программное обеспечение для проведения виртуальных лабораторных исследований при помощи мини экспресс-лаборатории «Атом»

Комплект поставки:

1. Индикатор радиоактивности с паспортом – 1 шт.

2. Аспиратор (насос-пробоотборник) с паспортом  - 1 шт.

3. Индикаторные трубки на 3 компонента: оксид углерода (IV), диоксид азота, оксид серы (IV) – 1 комплект

4. Индикаторные трубки на хлор – 1 комплект

5. Тест-системы «Аммиак», «Нитрат-тест», «рН-тест», «Железо общее», «Хромат-тест», «Активный хлор» - 1 комплект

6. Тест-система «Пары ртути» - 1 шт.

7. Посуда, принадлежности и средства индивидуальной защиты, необходимые для подготовки и проведения анализов:

· Воронка полимерная - 1 шт.

· Камера полиэтиленовая – не менее 2 шт.

· Лупа - 1 шт.

· Мешок полиэтиленовый – не менее 10 шт.

· Ножницы - 1 шт.

· Очки защитные - 1 шт.

· Перчатки защитные – не менее 6 пар

· Пинцет - 1 шт.

· Пипетки полимерные 1 мл -  не менее 10 шт.

· Стекло предметное -  не менее 5 шт.

· Поднос-лоток - 1 шт.

· Пробирка с меткой 5 мл и пробкой – не менее 2 шт.

· Салфетки – не менее 2 уп.

· Стакан полимерный 100 мл - 1 шт.

· Фильтры бумажные – не менее  2 уп.

· Флакон полимерный с крышкой - 1 шт.

· Шпатель полимерный – не менее 2 шт.

· Штатив полимерный - 1 шт.;

· Реактивы и растворы – 1 комплект.

8. Учебно-методическая литература и документация – 1 комплект

Технические характеристики:

• Упаковка для транспортировки и хранения – кейс с ручкой для переноски.

• Ложемент из пенополиуретана для фиксации и защиты содержимого от случайного повреждения.

	Газоанализатор кислорода и токсичных газов 


	позволяет осуществлять непрерывный автоматический контроль содержания H2S, CO, O2 и горючих газов в атмосфере и выдает оповещение об опасных уровнях концентрации: звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный вибросигнал.

Отличительные особенности:
· 32-битный микропроцессорный контроллер с низким энергопотреблением;

· Высококонтрастный ЖК-дисплей с отображением концентрации газов в режиме реального времени;

· 2-хуровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, вибрационная);

· Одновременное и непрерывное отображение концентрации газов в соответствующих единицах;

· Сигнализация низкого, высокого уровня, средневзвешенного временного значения концентрации газа (TWA), предельного значения кратковременного воздействия (STEL) для токсичных газов;

· Память на события (более 100000 записей) с возможностью переноса данных с помощью USB-кабеля на персональный компьютер;

Технические характеристики:
· Определяемые газы

· Горючие газы (CH4, C3H8, C6H14)* - % НКПР

· Токсичные газы (СО и H2S) мг/м3

· Кислород O2 % об.

· Датчик

· Каталитический: горючие газы (CH4, C3H8, C6H14)

· Электрохимический: токсичные газы, O2

· Способ обнаружения

· Свободная  диффузия  или  закачка  газа  при  помощи внешнего микронасоса

Информация о поверке прибора в электронном виде зафиксирована на сайте ФГИС Аршин и проверяется по серийному номеру прибора.
Контролируемые газы

Горючий газ (Метан и другие); Кислород (O2); Угарный газ (CO); Сероводород (H2S)

Диапазон измерения

Ex: 0 - 50 % НКПР; O2: 0 - 30% об.; CO: 0 - 1000 мг/м³, 0 - 2000 мг/м³; H2S: 0-100 мг/м³



	Гипотермический пакет 


	Время удерживания пакетом температуры от 0+-3°.С до +10 °.С от момента смешивания компонентов в колбе - не менее 40 мин, а 10+-3°.С не менее 20 мин.

Свернуть

Показания

Гипотермический пакет «СНЕЖОК» предназначен как холодный компресс для оказания первой помощи.Пакеты «СНЕЖОК» предназначены для местного охлаждения тканей организма, способствуя тем самым снижению воспалительной реакции в тканях и остановки кровотечения. Используется при травмах, ушибах, перегревах, укусах насекомых, проч.

Минимальная температура на поверхности пакета в режиме охлаждения должна быть 0+-3 °.С.

Состав

Состав пакета: - азотнокислый аммоний, г 30+-3 - вода, г 25+-5

Описание

Пакет гипотермический для оказания первой помощи «СНЕЖОК» представляет собой изделие прямоугольной формы, состоящее из наружного пакета из термоформируемой пленки, заполненного азотнокислым аммонием и внутреннего полиэтиленового пакета, заполненного водой.

Упаковка и форма выпуска

Пакет гипотермический - состоит из 2-х частей: Габаритные размеры:

наружный пакет, мм 130*110

внутренний пакет, мм 80* 50

Температура хранения

от 5℃ до 40℃

	Индивидуальный противохимический пакет 

	Индивидуальный противохимический пакет: - Предназначен для защиты и дегазации открытых участков кожи человека от фосфорорганических ядовитых веществ. Является изделием одноразового использования в интервалах температур от –20 С до +40 С. ИПП-11 представляет собой герметично заваренную оболочку из полимерного материала с вложенными в нее тампонами из нетканного материала, пропитанного по рецептуре «Ланглик». На швах оболочки имеются насечки для быстрого вскрытия пакета. Размеры ИПП-11: длина – 125-135 мм, ширина – 85-90 мм.



	Макет простейшего укрытия в разрезе. 

	Предназначен для проведения теоретических и практических занятий по военно-прикладным дисциплинам в образовательных учреждениях и учебных центрах профессиональной подготовки.

3D-макет "Простейшее укрытие" представляет собой масштабную планировочную модель реального защитного сооружения гражданской обороны, обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и прочих средств поражения в соответствии с требованиями и рекомендациям Министерства образования и науки РФ и Министерства обороны РФ (приказ от 24 февраля 2010 г. № 96/134), изготовленный с соблюдением всех объективных размеров и пропорций.

3D-макет предназначен для приобретения и закрепления учащимися образовательных учреждений базовых знаний по конструкции и оснащению укрытия.

 На макете представлены следующие элементы:

· лестница;

· щитовое перекрытие;

· дверь;

· место отдыха;

· водосточная канавка;

· склад для хранения продуктов и воды;

· наружные водосточные канавы;

· трехслойное укрытие;

· вентиляционный короб;

· фонари освещения.

Технические характеристики:

· Материал: пластик ПВХ, дерево, искусственное травяное покрытие.

· Габариты: не менее 500 х 300 х 150 мм.

· Масса: не более  5 кг.

· Условия эксплуатации:

· Влажность: в диапазоне от 30 до 75 %

· Диапазон рабочей температуры: от 10 до 35 0С

Комплект поставки:

· 3D-макет "Простейшее укрытие" – 1 шт;
Паспорт – 1 шт.

	Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами. 

	Комплект предназначен для обучения обращению с оружием, для занятий по военной подготовке, изучения и отработки действий по снаряжению и разряжению магазина оружия.

· В комплект входит учебный патрон в количестве не менее 30 штук, которые полностью имитируют настоящие патроны калибра не менее 5,45x39 мм.

	Массогабаритный макет автомата Калашникова (AK-74 или AK-74M или АК-12 или AKM)


	Макет автомат Калашникова представляет собой точную габаритную модель соответствующего вида оружия, предназначен для  обучения обращения с оружием, сборке и разборке оружия, а так же для занятий по военной подготовке. Нет частей и/или компонентов имитатора, выступающих за габариты корпуса макета.

Неотъемлемой функциональной частью макета является программный комплекс применяемый на занятиях по начальной военной подготовке, при использовании которого учащиеся получают знаний, навыков и умений, необходимых юношам допризывного возраста для подготовки к армейской жизни.  В состав комплекса входит электронное пособие, включающее в себя не менее 3 устанавливаемых на персональный компьютер приложений:

1) Теоретичесий курс

Курс содержит текстовую информацию, изображения и видеоматериалы по не менее 19 темам по военной тематике.

2) «Разборка-сборка АК-47»

Приложение  предназначено для изучения конструкции и правильной последовательности  неполной сборки и разборки автомата Калашникова с контролем знаний.

Для управления программой приложения необходимы не более 4 кнопки компьютерной клавиатуры.

В приложении воссоздана обстановка типичного класса по Начальной военной подготовке.

Работа с приложением позволяет проводить следующие виды обучения:

· Разборка автомата;

· Сборка автомата;

· Разборка и сборка автомата.

Обучение доступно в следующих режимах:

1) Тренировка 

В этом режиме обучаемому предоставляется возможность ознакомиться с инструкцией и провести учебный сеанс  разборки и сборки виртуальной 3D-модели автомата Калашникова с использование голосовых и цветовых подсказок ПО.

2) Экзамен

В этом режиме обучаемому предоставляется  возможность провести самостоятельную разборку и сборку виртуальной 3D-модели автомата Калашникова с обратным отсчетом времени.

При безошибочных действиях обучаемого в рамках отведенного времени по завершении сеанса разборки-сборки на экране отображается информация о затраченном времени.

3) «Военная техника и оружие»

В приложении размещены QR-коды, считывание которых позволяет рассмотреть 3D модели, прочитать описание и ознакомиться с техническими характеристиками:

· не менее 13 единиц военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации;

· не менее 5 единиц современной иностранной венной техники;

не менее 8 единиц военного оружия, принятого на вооружение в Вооруженных Силах Российской Федерации
Комплект поставки:

· Макет – 1шт;

1. Электронный носитель информации (не менее 16 Гб) – 1 шт.

	Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала 
	Макет гранаты Ф-1 предназначен безопасно отрабатывать броски, учить тактику и стратегию взаимодействия в условиях, максимально приближенных к боевым. Макет гранаты Ф-1 подходит как для индивидуальных, так и для командных упражнений. Модель обладает весом и размером, приближенным к реальному боевому прототипу, что позволяет создать максимально аутентичные условия для тренировок.

	Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД -5 без имитационного запала 

	Макет гранаты РГД -5 предназначен безопасно отрабатывать броски, учить тактику и стратегию взаимодействия в условиях, максимально приближенных к боевым. Макет гранаты РГД -5 подходит как для индивидуальных, так и для командных упражнений. Модель обладает весом и размером, приближенным к реальному боевому прототипу, что позволяет создать максимально аутентичные условия для тренировок.


