НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц. 
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
	Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/ КТРУ
	Наименование характеристики
	Номер регистрационного удостоверения (справочная информация
	Кол-во
	Ед.изм.
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	[bookmark: _GoBack]Компонент для  эндопротезирования вертужной впадины Tuberlock LOOGEEKS MS
	32.50.23.000
	Компонент предназначен для использования в травматологии и ортопедии в качестве составного элемента эндопротеза тазобедренного сустава при замещении дефекта костной ткани вертлужной впадины. Чашка ревизионная обеспечивает замещение костных дефектов вертлужной впадины. Способ изготовления импланта 3Д печать –соответствие 

Форма компонента- чашевидная
Отверстия для фиксации компонента винтами-Наличие
Способ фиксации компонента	Бесцементная фиксация типа "пресс-фит"
Материал чашки-	Титановый сплав 
Поверхность – должна быть сетчатой объемной структурой со связанными внутренними полостями, размером не более 1мм- соответствие
Типоразмеры чашек	> 46 и  ≤ 70 мм
Наличие отверстий для фиксации винтами  не менее 20 шт-Соответствие
Чашка имеет крепёжные отверстия с углублениями под сферическую головку винта и резьбой под пробку, под винт с угловой стабильностью, конструкция чашки обеспечивает прессовую посадку- Наличие
Компонент должен быть предназначен для установки вкладышей цементной фиксации- соответствие
Компоненты поставляются стерильными в индивидуальной блистерной упаковке-	соответствие
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Дополнительные требования:
Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 5 дней.
При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.
Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

