## Ремонт системы отопления - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя руководителя УФНС России по Республике Крым
Д.Б. Хачирова
"____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П" | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П" | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 91. Республика Крым | [10 empty] | 91. Республика Крым | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Крым | [10 empty] | Республика Крым | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Крым
Производственно-складские помещения Лит.В,В1, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная, 8б
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Дооборудование системы отопления производственно-складских помещений лит.В, В1 | [29 empty] | Ремонт системы отопления
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [28 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 597.56 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 480.2 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 66.05 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.25 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 122.96 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.39 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [31 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСН18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | [30 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | bar: 4 to 7
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч | 13 | 1.35 | 17.55 |  |  | 542.83 |  | 9526.67 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.35 | 0.0675 |  |  | 1733.8 |  | 117.03 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.05 | 1.35 | 0.0675 |  |  | 754.51 |  | 50.93 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.35 | 0.0405 |  |  | 700.48 |  | 28.37 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.35 | 0.0405 |  |  | 561.69 |  | 22.75 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.52 | 1.35 | 0.702 |  |  | 34.7 |  | 24.36 | [19 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.39 |  | 0.39 | 155.63 | 0.85 | 132.29 |  | 51.59 | [19 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм |  |  |  | т | 0.00127 |  | 0.00127 | 135460.68 | 1.15 | 155779.78 |  | 197.84 | [19 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 138.5 | 1.58 | 218.83 |  | 15.32 | [19 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  | м3 | 0.014 |  | 0.014 | 3486.8 | 1.88 | 6555.18 |  | 91.77 | [19 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10126.63 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9600.35 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 11616.42 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 6912.25 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28655.3; 12: 28655.3 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_68.1.01.09_77_7722753969_11.05.2026_02_1 | Насос циркуляционный для системы отопления, диаметр 32 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 36885.25 |  | 36885.25 | [18 empty] | Насос циркуляционный для системы отопления, диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36885.25 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [18 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
|  | Объем=48 / 100 | [36 empty] | Объем=48 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.51 | 1.35 | 8.1065 |  |  | 549.11 |  | 4451.35 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.35 | 0.01296 |  |  | 996.19 |  | 12.91 | [19 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.35 | 0.01296 |  |  | 754.51 |  | 9.78 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.35 | 0.82296 | 14.13 | 1.4 | 19.78 |  | 16.28 | [19 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.35 | 0.03888 |  |  | 700.48 |  | 27.23 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.35 | 0.03888 |  |  | 561.69 |  | 21.84 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1.3579 |  | 0.65179 | 35.71 | 1.54 | 54.99 |  | 35.84 | [19 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.0824; 7: 0.99955; 10: 7.37; 12: 7.37 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.111 |  | 0.05328 | 584.14 | 1.36 | 794.43 |  | 42.33 | [19 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00211 |  | 0.0010128 | 150361.36 | 0.81 | 121792.7 |  | 123.35 | [19 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4748.28 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4482.97 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 5424.39 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 3227.74 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27917.52; 12: 13400.41 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-24.3.02.05-0054 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм |  |  |  | м | 49.2 | 1 | 49.2 | 670 | 1.14 | 763.8 |  | 37578.96 | [18 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37578.96 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-18.1.09.07-0024 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 496.94 | 1.17 | 581.42 |  | 1162.84 | [18 empty] | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1162.84 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-23.1.02.06-0112 | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) прим. |  |  |  | т | 0.00032 | 1 | 0.00032 | 301248.02 | 1.2 | 361497.62 |  | 115.68 | [18 empty] | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) прим.
|  | Объем=(0,016*20)/1000 | [36 empty] | Объем=(0,016*20)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 115.68 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.668; 6: 1; 7: 0.668 | [18 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
|  | Объем=66,8 / 100 | [36 empty] | Объем=66,8 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.8 | 1.35 | 11.543 |  |  | 549.11 |  | 6338.4 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.009018 |  |  | 996.19 |  | 8.98 | [19 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.009018 |  |  | 754.51 |  | 6.8 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.35 | 1.1453 | 14.13 | 1.4 | 19.78 |  | 22.65 | [19 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.036072 |  |  | 700.48 |  | 25.27 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.036072 |  |  | 561.69 |  | 20.26 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.8691 |  | 0.58056 | 35.71 | 1.54 | 54.99 |  | 31.92 | [19 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.1852; 7: 1.4597; 10: 7.37; 12: 10.76 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.125 |  | 0.0835 | 584.14 | 1.36 | 794.43 |  | 66.33 | [19 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00238 |  | 0.0015898 | 150361.36 | 0.81 | 121792.7 |  | 193.63 | [19 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6725 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6365.46 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 7702.21 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 4583.13 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28458.59; 12: 19010.34 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-24.3.02.05-0053 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм |  |  |  | м | 68.47 | 1 | 68.47 | 448.92 | 1.14 | 511.77 |  | 35040.89 | [18 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35040.89 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-23.1.02.06-0112 | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) прим. |  |  |  | т | 0.00081 | 1 | 0.00081 | 301248.02 | 1.2 | 361497.62 |  | 292.81 | [18 empty] | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) прим.
|  | Объем=(0,027*30)/1000 | [36 empty] | Объем=(0,027*30)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 292.81 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [18 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=8 / 100 | [36 empty] | Объем=8 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 13.18 | 1.35 | 1.4234 |  |  | 549.11 |  | 781.63 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00108 |  |  | 996.19 |  | 1.08 | [19 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00108 |  |  | 754.51 |  | 0.81 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.35 | 0.13716 | 14.13 | 1.4 | 19.78 |  | 2.71 | [19 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.35 | 0.00324 |  |  | 700.48 |  | 2.27 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.35 | 0.00324 |  |  | 561.69 |  | 1.82 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.4578 |  | 0.036624 | 35.71 | 1.54 | 54.99 |  | 2.01 | [19 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.316; 7: 0.18528; 10: 7.37; 12: 1.37 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.143 |  | 0.01144 | 584.14 | 1.36 | 794.43 |  | 9.09 | [19 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00272 |  | 0.0002176 | 150361.36 | 0.81 | 121792.7 |  | 26.5 | [19 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 829.29 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 784.26 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 948.95 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 564.67 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29286.38; 12: 2342.91 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.3.02.05-0052 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм |  |  |  | м | 8.2 | 1 | 8.2 | 187.59 | 1.14 | 213.85 |  | 1753.57 | [18 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1753.57 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-23.1.02.06-0112 | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) прим. |  |  |  | т | 0.000126 | 1 | 0.000126 | 301248.02 | 1.2 | 361497.62 |  | 45.55 | [18 empty] | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) прим.
|  | Объем=(0,021*6)/1000 | [36 empty] | Объем=(0,021*6)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45.55 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [18 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | Объем=20 / 100 | [36 empty] | Объем=20 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 13.71 | 1.35 | 3.7017 |  |  | 549.11 |  | 2032.64 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.35 | 0.3429 | 14.13 | 1.4 | 19.78 |  | 6.78 | [19 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.35 | 0.0054 |  |  | 700.48 |  | 3.78 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.35 | 0.0054 |  |  | 561.69 |  | 3.03 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.293 |  | 0.0586 | 35.71 | 1.54 | 54.99 |  | 3.22 | [19 empty] | Вода
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.4828; 7: 0.49656; 10: 7.37; 12: 3.66 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.167 |  | 0.0334 | 584.14 | 1.36 | 794.43 |  | 26.53 | [19 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  | т | 0.00317 |  | 0.000634 | 150361.36 | 0.81 | 121792.7 |  | 77.22 | [19 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2156.86 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2035.67 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2463.16 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1465.68 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30428.5; 12: 6085.7 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-24.3.02.05-0051 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  |  |  | м | 20.5 | 1 | 20.5 | 119.17 | 1.14 | 135.85 |  | 2784.93 | [18 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2784.93 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 | [18 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
|  | Объем=(10+4+2+1) / 100 | [36 empty] | Объем=(10+4+2+1) / 100
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 59.98 | 1.35 | 13.7654 |  |  | 511.39 |  | 7039.49 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.35 | 0.07344 |  |  | 1733.8 |  | 127.33 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.35 | 0.07344 |  |  | 754.51 |  | 55.41 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.18 | 1.35 | 0.04131 | 37.32 | 1.47 | 54.86 |  | 2.27 | [19 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 | 1.35 | 0.04131 |  |  | 498.81 |  | 20.61 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.28 | 1.35 | 0.06426 |  |  | 700.48 |  | 45.01 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.35 | 0.06426 |  |  | 561.69 |  | 36.09 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.048; 7: 0.68816; 10: 7.37; 12: 5.07 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  | шт | 0.1847 |  | 0.031399 | 64.96 | 1.24 | 80.55 |  | 2.53 | [19 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7333.81 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7151.6 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 8653.44 | [22 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5149.15 | [22 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 124331.76; 12: 21136.4 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 7322.06 | 1.24 | 9079.35 |  | 90793.5 | [18 empty] | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 90793.5 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-18.5.10.04-0282 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,256 кВт |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 8786.32 | 1.24 | 10895.04 |  | 43580.16 | [18 empty] | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,256 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43580.16 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-18.5.10.04-0274 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,504 кВт |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5857.08 | 1.24 | 7262.78 |  | 14525.56 | [18 empty] | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,504 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14525.56 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-18.5.10.04-0270 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,128 кВт |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4392.81 | 1.24 | 5447.08 |  | 5447.08 | [18 empty] | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,128 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5447.08 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_20.2.06.05_77_7730041771_11.05.2026_02_2 | Кронштейн стальной универсальный угловой для алюминиевых радиаторов |  |  |  | шт | 51 | 1 | 51 |  |  | 38.52 |  | 1964.52 | [18 empty] | Кронштейн стальной универсальный угловой для алюминиевых радиаторов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1964.52 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-18.5.10.08-0015 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" |  |  |  | компл | 17 | 1 | 17 | 176.19 | 1.65 | 290.71 |  | 4942.07 | [18 empty] | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4942.07 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_18.1.10.14_53_5300014042_11.05.2026_02_3 | Кран PPRC 20 х 1/2" угловой с американкой для радиатора |  |  |  | шт | 34 | 1 | 34 |  |  | 450.82 |  | 15327.88 | [18 empty] | Кран PPRC 20 х 1/2" угловой с американкой для радиатора
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15327.88 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН46-03-009-09 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.51; 6: 1; 7: 0.51 | [18 empty] | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см
|  | Объем=51 / 100 | [36 empty] | Объем=51 / 100
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 97.13 | 1.35 | 66.874 |  |  | 536.54 |  | 35880.58 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 28.42 | 1.35 | 19.5672 | 115.43 | 1.47 | 169.68 |  | 3320.16 | [19 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 39200.74 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35880.58 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 36957 | [22 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 21169.54 | [22 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 190837.8; 12: 97327.28 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 480199.59 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Новый раздел
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 363361.86 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 66050.76 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3794.47 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 250.13 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 293266.5 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 480199.59 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 66050.76 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3794.47 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 250.13 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 293266.5 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 73765.57 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 43072.16 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 66300.89 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 73765.57 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 43072.16 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 9603.99 | [27 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 489803.58 | [28 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 107756.79 | [27 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 597560.37 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]