ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию оборудования,

изделий медицинской техники и средств измерений в 2026 году

для нужд ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского»

Минздрава  России

| ОКПД-2 | 71.12.40.120 Услуги в области метрологии |
| --- | --- |

ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Наименование объекта закупки: оказание услуг по метрологическому обслуживанию оборудования,

изделий медицинской техники и средств измерений

- Общие условия

  - Настоящий заказ на оказание услуг (далее – Заказ) определяет требования к оказанию услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинской техники и средств измерений, эксплуатируемых в учреждении – Заказчик услуг.

  - Перечень изделий медицинской техники и средств измерений, подлежащих метрологическому обслуживанию в рамках контракта, приведен в п. 4 к настоящему Заказу.

  - При оказании услуг нижеследующие термины и определения в контрактах, актах приема-передачи, переписке и иных документах, составляемых при оказании услуг, если иное прямо не определено, означают следующее:

    - Изделия медицинско техники (ИМТ) - любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований.

    - Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины.

    - Заказчик – ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

    - Исполнитель – организация, заключившая контракт с Заказчиком на оказание услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинской техники и сопутствующих изделий, эксплуатируемой Заказчиком.

    - Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники и средств измерений  (далее МО ИМТ и СИ) – комплекс технологических операций и мероприятий, необходимых для подтверждения исправности и работоспособности ИМТ и СИ, эксплуатируемой Заказчиком. В состав деятельности по МО ИМТ и СИ входят следующие оказываемые услуги:

      - метрологический контроль состояния медицинской техники  (МКС ИМТ);

      - метрологическая поверка средств измерения.

    - Метрологический контроль состояния изделий медицинской техники (МКС ИМТ) - проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации.

    - Метрологическая поверка средств измерения - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

- Общие требования к оказанию услуг

  - Исполнитель обязан иметь лицензию на право техобслуживания медицинской техники, согласно Положению о лицензировании деятельности по метрологическому обслуживанию медицинской техники, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 №469, а также аттестацию  и аккредитацию в  области обеспечения единства измерений согласно Федеральному закону от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,  Постановлению Правительства РФ от 27.11.2013 № 1077.

  - Порядок проведения МО ИМТ и СИ должен соответствовать требованиям Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений».

  - Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности, относящихся к услугам по МО ИМТ и СИ.

- Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказания услуг по МО ИМТ и СИ определяется соблюдением Исполнителем требований производителя ИМТ к  оборудованию и технологическим приемам оказания услуг, квалификацией и профессиональной подготовкой специалистов Исполнителя для выполнения МО соответствующих ИМТ, соответствием требованиям техники безопасности при оказании услуг, наличием у Исполнителя программного обеспечения для оказания услуг по МО конкретного образца медицинской техники.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.1   По результатам поверки, Исполнителем вносятся сведения о результатах в информационный фонд по обеспечению единства измерений, оформляется и выдается Заказчику свидетельство о поверке, протокол (если предусмотрен методикой поверки) на бумажном носителе.                                                                           Если оборудование по результатам поверки признано непригодным к применению, выдается извещение о непригодности.                                                                                                                       В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении метрологического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

  - Сроки оказания услуг: срок оказания услуг с даты заключения Договора по заявкам Заказчика, до 30.11.2026г.

  - Порядок приемки оказания услуг: по завершению оказания услуг  Исполнитель уведомляет Заказчика о факте оказания услуг и представляет подписанный Акт приемки услуг  в 2 (двух) экземплярах. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет их соответствия заданному объему, качеству и направляет Исполнителю подписанный  1 (один) экземпляр Акта приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказания услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

  - Место оказания услуг:  г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 .

- Перечень оборудования, изделий медицинской техники и средств измерений, подлежащего метрологическому обслуживанию в рамках контракта.

Перечень оборудования, изделий медицинской техники и

средств измерений, подлежащего метрологическому обслуживанию

| № п/п | Наименование медицинской техники | Заводской номер | Инвентарный номер | Кол- во | Срок поверки | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВЕСЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | Весы лабораторные равноплечии аналитические АДВ-200, г.в. - 2000 | 397 | б/н | 1 | До 11.08. 2026 г. | Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) |
| 2. | Весы торсионные ВТ-20, г.в. - 1999 | 1-7 | б/н | 1 | -«- | -«- |
| 3. | Весы торсионные ВТ-500, г.в. - 1990 | 4560 | б/н | 1 | -«- | -«- |
| 4. | Весы электронные CAS CAUW-220D, г.в. - 2008 | D304300006 | 0000003205 | 1 | -«- | Термических поражений; КДЛ, группа иммунологии |
| 5. | Весы электронные CAS PB-30, г.в. - 2013 | 13831076 | 0000007590 | 1 | -«- | Пищеблок |
| 6. | Весы электронные CAS ED-15, г.в. - 2014 | 14730083 | 0000007591 | 1 | -«- | -«- |
| 7. | Весы электронные CAS ED-15, г.в. - 2014 | 14730090 | 0000007591 | 1 | -«- | -«- |
| 8. | Весы электронные CAS Соrр.Ltd DL-150, г.в. - 2018 | 17730557 | 10124000452 | 1 | -«- | -«- |
| 9. | Весы электронные METTLER TOLEDO, г.в. - 2005 | 00680466 | 0001330497 | 1 | -«- | -«- |
| 10. | Весы электронные METTLER TOLEDO, г.в. - 2005 | 00680476 | 0001330499 | 1 | -«- | -«- |
| 11. | Весы электронные METTLER TOLEDO, г.в. - 2005 | 00680486 | 0001330498 | 1 | -«- | -«- |
| 12. | Весы электронные AD-10, 50315-12, (10 кг/2 гр.), г.в. - 2017 | 017720242 | 10136001226 | 1 | -«- | -«- |
| 13. | Весы электронные AD-2,5, 50315-12, (2,5 кг/2 гр ), г.в. - 2017 | 017520462 | 10124000793 | 1 | -«- | -«- |
| 14. | Весы электронные AD-2,5, 50315-12, (2,5 кг/2 гр ), г.в. - 2017 | 017630301 | 10124000792 | 1 | -«- | -«- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Весы электронные ВМК-1501 г.в. - 2013 | 28925036 | 0000006898 | 1 | До 11.08. 2026 г. | Лаборатория профилактики и лечения бакт. инфекций |
| 16. | Весы электронные CAS SW-1, г.в. - 2005 | 050950097 | 0000005408 | 1 | -«- | Канцелярия |
| 17. | Весы настольные циферблатные РН-10Ц-13У (ВТЦ-10), г.в. - 1990 | 14081 | б/н | 1 | -«- | Переливания крови |
| 18. | Миксер донорской крови Б.МИКС (B.MIX) г.в. - 2021 | 0622 | 10124002515 | 1 | -«- | -«- |
| 19. | Миксер донорской крови Б.МИКС (B.MIX) г.в. - 2022 | 0648 | 10124002859 | 1 | -«- | -«- |
| 20. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 ДА г.в. - 2014 | 00054 | 0000008276 | 1 | -«- | -«- |
| 21. | Весы электронные GX - 1000, г.в. - 2012 | 14563056 | 0000006545 | 1 | -«- | -«- |
| 22. | Весы медицинские WL-150 (РП-150), г.в. - 1991 | 02096 | б/н | 1 | -«- | Переливания крови |
| 23. | Весы медицинские механические колонного типа Seca, вариант исполнения: 700 с принадл. ростомер Seca 220, г.в. - 2018 | 5700313163727 | 10124000473 | 1 | -«- | Организации и контроля качества мед. помощи |
| 24. | Весы медицинские механические колонного типа Seca, вариант исполнения: 700 с принадл. ростомер Seca 220, г.в. - 2021 | 5700255180975 | 10124002440 | 1 | -«- | Приемное |
|  |  |  | Итого: | 24 |  |  |
|  | АНАЛИЗАТОРЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | Аспиратор ПУ-1Б г.в. - 2025 | 8300 | 10124001445 | 1 | До 26.11. 2026 г. | Лаборатория профилактики и лечения бактериальных инфекций |
| 2. | Аспиратор ПУ-1Б г.в. - 2025 | 8301 | 10124001451 | 1 | -«- | -«- |
|  |  |  | Итого: | 2 |  |  |
|  | СТЕРИЛИЗАТОРЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерилизатор MLS-3781L, г.в. - 2012 | 1Y1057 | 0000006779 | 1 | До 11.11. 2026 г. | Переливания крови |
|  |  |  | Итого: | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | Термостат суховоздушный MIR-162, объем 93 л, диапазон темп. от комн.+50С до +800С, г.в. - 2009 | 08020032 | 0000003176 | 1 | До 11.11. 2026 г. | Лаборатория профилактики и лечения бактериальных инфекций |
| 2. | Термостат суховоздушный MIR-262, объем 153 л, диапазон темп. от комн.+50С до +800С, г.в. - 2008 | 07110048 | 0000003211 | 1 | -«- | -«- |
| 3. | Термостат MIR-162 суховоздушный, объем 93 л, диапазон температур от комн.+50С, г.в. - 2008 | 07110029 | 0000002950 | 1 | -«- | -«- |
| 4. | CO2-инкубатор лабораторный 8000 WJ, модель: 3423, с принадлежностями «Термо Фишер Сайентифик», г.в. - 2021 | 300396630 | 10124002153 | 1 | -«- | -«- |
|  |  |  | Итого: | 4 |  |  |
|  | ХОЛОДИЛЬНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Лабораторный морозильник REVKO ULT-430A, г.в. - 2008 | Х22Т-137467-ХТ | 0000003637 | 1 | До 11.11 2026 г. | Клинико-диагностическая лаборатория |
| 2. | Лабораторный холодильник REVCO REV-5004V, г.в. - 2003 | Y03T-137720-YT | 0000003638 | 1 | -«- | -«- |
| 3. | Морозильник SANYO MDF 136, г.в. - 2008 | 08060006 | 0000003270 | 1 | -«- | КДЛ (Термических поражений) |
| 4. | Лабораторный холодильник SANYO MBR-107 D, г.в. - 2003 | 60915888 | 0000002079 | 1 | -«- | Термических поражений; группа экспресс - диагностики |
| 5. | Камера морозильная SANYO MDF-U 5411, г.в. - 2003 | 21012056 | 0001385929 | 1 | -«- | Переливания крови |
| 6. | Камера морозильная SANYO MDF-U 5411, г.в. - 2003 | 21214448 | 0001385928 | 1 | -«- | -«- |
| 7. | Морозильная установка FRICERA NZKP 5/80 VK, г.в. - 2003 | 21024 | 0001385927 | 1 | -«- | -«- |
| 8. | Морозильник REVKO ULT–1740-5-V40, г.в. - 2009 | 0128641201090930 | 0000004485 | 1 | -«- | -«- |
| 9. | Морозильник для плазмы и вакцин SANYO MDF U 333, г.в. - 2004 | 40405576 | 0001379163 | 1 | -«- | -«- |
| 10. | Лабораторный холодильник REVKO REV-1204V21, г.в. - 2008 | 16Т-132480-NT | 0000003634 | 1 | -«- | -«- |
| 11. | Лабораторный холодильник REVKO REV-1204V21, г.в. - 2008 | 18T-132534-NT | 0000002905 | 1 | -«- | -«- |
| 12. | Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекар. средств и вакцин MDF-U 537, г.в. - 2010 | 10060337 | 0000005012 | 1 | -«- | -«- |
| 13. | Морозильник медицинский DW-40L380 Haier, г.в .- 2012 | 2C7H0007 (BE0363E0N00B2C7H0007) | 0000006530 | 1 | -«- | -«- |
| 14. | Оборудование медицинское для хранения крови и ее комп. DW-40L508 Haier, г.в. - 2012 | 2C9R0017 (BE05T7E1T00B2C9R0017) | 0000006535 | 1 | -«- | -«- |
| 15. | Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов DW-86L628 Haier, г.в. - 2012 | 2C9Q0005 (BE06Q1E0N00B2C9Q0005) | 0000006536 | 1 | -«- | -«- |
| 16. | Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов HXC-608 Haier, г.в. - 2012 | 2CAD0007 (BE06PJE1T00B2CAD0007) | 0000006547 | 1 | -«- | -«- |
| 17. | Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов HXC-608 Haier, г.в. - 2012 | 2CAG0005 (BE06PJE1T00B2CAG0005) | 0000006548 | 1 | -«- | -«- |
| 18. | Морозильник медицинский ММШ-220 POZIS, г.в. - 2016 | 413YV20000014 | 10134000011 | 1 | -«- | -«- |
| 19. | Морозильник медицинский ММШ-220 POZIS, г.в. - 2016 | 413YV20000015 | 10134000012 | 1 | -«- | -«- |
|  |  |  | Итого: | 19 |  |  |
|  | Холодильники фармацевтические «ПОЗИС» |  |  |  |  |  |
| 1. | «ПОЗИС» ХФ-400-1, г.в. - 2010 | 207 AV 200 05 584 | 0000005008 | 1 | До 11.11. 2026 г. | Лаборатория профилактики и лечения бактериальных инфекций |
| 2. | «ПОЗИС» ХФ-400-3, г.в. - 2023 | 214 CV 200 12 724 | 10124003476 | 1 | -«- | -«- |
| 3. | «ПОЗИС» ХФ-400-3, г.в. - 2023 | 214 CV 200 12 721 | 10124003477 | 1 | -«- | -«- |
| 4. | Холодильник Бирюса 18 ER (ЕК-1 ), г.в. - 2008 | 0025345 | 0000003255-2 | 1 | -«- | -«- |
| 5. | Холодильник Атлант МХ-367-00 КШ-200/27, г.в. - 2005 | А3670337611 | 0001385710 | 1 | -«- | Полимеры |
|  |  |  | Итого: | 5 |  |  |
| Общее количество по всем разделам: |  |  |  | 55 |  |  |