ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по метрологическому обслуживанию оборудования, 
изделий медицинской техники и средств измерений в 2026 году
 для нужд ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского»  
Минздрава  России
	ОКПД-2
	71.12.40.120 Услуги в области метрологии



ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

Наименование объекта закупки: оказание услуг по метрологическому обслуживанию оборудования,
 изделий медицинской техники и средств измерений

1. Общие условия
1.1. Настоящий заказ на оказание услуг (далее – Заказ) определяет требования к оказанию услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинской техники и средств измерений, эксплуатируемых в учреждении – Заказчик услуг.
1.2. Перечень изделий медицинской техники и средств измерений, подлежащих метрологическому обслуживанию в рамках контракта, приведен в п. 4 к настоящему Заказу.
1.3. При оказании услуг нижеследующие термины и определения в контрактах, актах приема-передачи, переписке и иных документах, составляемых при оказании услуг, если иное прямо не определено, означают следующее:
1.3.1. Изделия медицинско техники (ИМТ) - любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований. 
1.3.2. Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное для измерений, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины.
1.3.3. Заказчик – ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
1.3.4. Исполнитель – организация, заключившая контракт с Заказчиком на оказание услуг по метрологическому обслуживанию изделий медицинской техники и сопутствующих изделий, эксплуатируемой Заказчиком.
1.3.5. Метрологическое обслуживание изделий медицинской техники и средств измерений  (далее МО ИМТ и СИ) – комплекс технологических операций и мероприятий, необходимых для подтверждения исправности и работоспособности ИМТ и СИ, эксплуатируемой Заказчиком. В состав деятельности по МО ИМТ и СИ входят следующие оказываемые услуги:
· метрологический контроль состояния медицинской техники  (МКС ИМТ);
· метрологическая поверка средств измерения.
1.3.6. Метрологический контроль состояния изделий медицинской техники (МКС ИМТ) - проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации. 
1.3.7.  Метрологическая поверка средств измерения - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. 
2. Общие требования к оказанию услуг
2.1. Исполнитель обязан иметь лицензию на право техобслуживания медицинской техники, согласно Положению о лицензировании деятельности по метрологическому обслуживанию медицинской техники, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 №469, а также аттестацию  и аккредитацию в  области обеспечения единства измерений согласно Федеральному закону от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,  Постановлению Правительства РФ от 27.11.2013 № 1077.
2.2. Порядок проведения МО ИМТ и СИ должен соответствовать требованиям Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений». 
2.3. Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности, относящихся к услугам по МО ИМТ и СИ.
3. Требования к качеству оказываемых услуг
Качество оказания услуг по МО ИМТ и СИ определяется соблюдением Исполнителем требований производителя ИМТ к  оборудованию и технологическим приемам оказания услуг, квалификацией и профессиональной подготовкой специалистов Исполнителя для выполнения МО соответствующих ИМТ, соответствием требованиям техники безопасности при оказании услуг, наличием у Исполнителя программного обеспечения для оказания услуг по МО конкретного образца медицинской техники.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.1   По результатам поверки, Исполнителем вносятся сведения о результатах в информационный фонд по обеспечению единства измерений, оформляется и выдается Заказчику свидетельство о поверке, протокол (если предусмотрен методикой поверки) на бумажном носителе.                                                                           Если оборудование по результатам поверки признано непригодным к применению, выдается извещение о непригодности.                                                                                                                       В случае обнаружения недостатков, допущенных при проведении метрологического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. 
1.1. [bookmark: _GoBack] Сроки оказания услуг: срок оказания услуг с даты заключения Договора по заявкам Заказчика, до 30.11.2026г.
3.2 
3.3  Порядок приемки оказания услуг: по завершению оказания услуг  Исполнитель уведомляет Заказчика о факте оказания услуг и представляет подписанный Акт приемки услуг  в 2 (двух) экземплярах. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет их соответствия заданному объему, качеству и направляет Исполнителю подписанный  1 (один) экземпляр Акта приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказания услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 
3.4  Место оказания услуг:  г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 27 .

4. Перечень оборудования, изделий медицинской техники и средств измерений, подлежащего метрологическому обслуживанию в рамках контракта.






Перечень оборудования, изделий медицинской техники и 
средств измерений, подлежащего метрологическому обслуживанию
	№ п/п
	Наименование медицинской техники
	Заводской номер
	Инвентарный
номер
	Кол- во
	Срок поверки
	Отделение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ВЕСЫ
	
	
	
	
	

	1.
	Весы лабораторные равноплечии аналитические АДВ-200,                  г.в. - 2000
	397
	б/н
	1
	До 11.08. 2026 г.
	Клинико-диагностическая 
лаборатория (КДЛ)

	2.
	Весы торсионные ВТ-20,                                                      г.в. - 1999
	1-7
	б/н
	1
	-«-
	-«-

	3.
	Весы торсионные ВТ-500,                                                    г.в. - 1990
	4560
	б/н
	1
	-«-
	-«-

	4.
	Весы электронные CAS CAUW-220D,                                г.в. - 2008
	D304300006
	0000003205
	1
	-«-
	 Термических поражений; 
КДЛ, группа иммунологии

	5.
	Весы электронные CAS PB-30,                                            г.в. - 2013
	13831076
	0000007590
	1
	-«-
	Пищеблок

	6.
	Весы электронные CAS ED-15,                                            г.в. - 2014
	14730083
	0000007591
	1
	-«-
	-«-

	7.
	Весы электронные CAS ED-15,                                            г.в. - 2014
	14730090
	0000007591
	1
	-«-
	-«-

	8.
	Весы электронные CAS Соrр.Ltd DL-150,                          г.в. - 2018
	17730557
	10124000452
	1
	-«-
	-«-

	9.
	Весы электронные METTLER TOLEDO,                            г.в. - 2005
	00680466
	0001330497
	1
	-«-
	-«-

	10.
	Весы электронные METTLER TOLEDO,                            г.в. - 2005
	00680476
	0001330499
	1
	-«-
	-«-

	11.
	Весы электронные METTLER TOLEDO,                            г.в. - 2005
	00680486
	0001330498
	1
	-«-
	-«-

	12.
	Весы  электронные  AD-10, 50315-12,   (10 кг/2 гр.),        г.в. - 2017
	017720242
	10136001226
	1
	-«-
	-«-

	13.
	Весы  электронные AD-2,5, 50315-12,   (2,5 кг/2 гр ),        г.в. - 2017
	017520462	
	10124000793
	1
	-«-
	-«-

	14.
	Весы  электронные AD-2,5, 50315-12,   (2,5 кг/2 гр ),        г.в. - 2017
	017630301
	10124000792
	1
	-«-
           
	-«-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.
	Весы электронные ВМК-1501                                              г.в. - 2013  
	28925036
	0000006898
	1
	До 11.08. 2026 г.
	Лаборатория  профилактики
 и лечения бакт. инфекций

	16.
	Весы электронные CAS SW-1,                                             г.в. - 2005
	050950097
	0000005408
	1
	-«-
	Канцелярия

	17.
	Весы настольные циферблатные РН-10Ц-13У (ВТЦ-10), г.в. - 1990
	14081
	б/н
	1
	-«-
	Переливания крови

	18.
	Миксер донорской крови Б.МИКС (B.MIX)                       г.в. - 2021
	0622
	10124002515
	1
	-«-
	-«-

	19.
	Миксер донорской крови Б.МИКС (B.MIX)                       г.в. - 2022   
	0648
	10124002859
	1
	-«-
	-«-

	20.
	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 ДА                    г.в. - 2014
	00054
	0000008276
	1
	-«-
	-«-

	21.
	Весы электронные  GX - 1000,                                             г.в. - 2012
	14563056
	0000006545
	1
	-«-
	-«-

	22.
	Весы медицинские WL-150 (РП-150),                                 г.в. - 1991
	02096
	б/н
	1
	-«-
	Переливания крови

	23.
	Весы медицинские механические колонного типа Seca, вариант исполнения: 700 с принадл.  ростомер Seca 220,                г.в. - 2018
	5700313163727
	10124000473
	1
	-«-
	Организации и контроля качества мед. помощи


	24.
	Весы медицинские механические колонного типа Seca, вариант исполнения: 700 с принадл.  ростомер Seca 220,                г.в. - 2021
	5700255180975
	10124002440      
	1
	-«-
	Приемное

	
	
	
	Итого:
	24
	
	

	
	АНАЛИЗАТОРЫ
	
	
	
	
	

	1.
	Аспиратор ПУ-1Б                                                                  г.в. - 2025

	8300
	10124001445
	1
	До 26.11. 2026 г.
	Лаборатория  профилактики
 и лечения бактериальных инфекций

	2.
	Аспиратор ПУ-1Б                                                                  г.в. - 2025

	8301
	10124001451

	1
	-«-
	-«-

	
	
	
	Итого:
	2
	
	

	
	СТЕРИЛИЗАТОРЫ
	
	
	
	
	

	1
	Стерилизатор MLS-3781L,                                                    г.в. - 2012
	1Y1057
	0000006779
	1
	До 11.11. 2026 г.                  
	Переливания крови

	
	
	
	Итого:
	1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ТЕРМОСТАТЫ
	
	
	
	
	

	1.
	Термостат суховоздушный MIR-162, объем 93 л,  диапазон темп.               от комн.+50С до +800С,                                                         г.в. - 2009
	08020032
	0000003176
	1
	До 11.11. 2026 г.
	Лаборатория  профилактики
 и лечения бактериальных инфекций

	2.
	Термостат суховоздушный MIR-262, объем 153 л, диапазон темп.         от комн.+50С до +800С,                                                         г.в. - 2008
	07110048
	0000003211
	1
	-«-
	-«-

	3.
	Термостат MIR-162 суховоздушный, объем 93 л,  диапазон температур от комн.+50С,                                                     г.в. - 2008
	07110029
	0000002950
	1
	-«-
	-«-

	4.

	CO2-инкубатор лабораторный 8000 WJ, модель: 3423, с принадлежностями «Термо Фишер Сайентифик»,             г.в. - 2021
	300396630   
	10124002153
	1
	-«-
	-«-

	
	
	
	Итого:
	4
	
	

	
	ХОЛОДИЛЬНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
	
	
	
	
	

	1.
	Лабораторный морозильник REVKO  ULT-430A,            г.в. - 2008
	Х22Т-137467-ХТ
	0000003637
	1
	До 11.11 2026 г.                  
	Клинико-диагностическая лаборатория

	2.
	Лабораторный холодильник REVCO  REV-5004V,          г.в. - 2003
	Y03T-137720-YT
	0000003638
	1
	-«-
	-«-

	3.
	Морозильник SANYO MDF 136,                                        г.в. -  2008
	08060006
	0000003270
	1
	-«-
	КДЛ     (Термических поражений)

	4.
	Лабораторный холодильник SANYO MBR-107 D,            г.в. - 2003
	60915888
	0000002079
	1
	-«-
	Термических поражений;  
группа экспресс - диагностики

	5.
	Камера морозильная SANYO MDF-U 5411,                       г.в. - 2003
	21012056
	0001385929 

	1
	-«-
	Переливания крови

	6.
	Камера морозильная SANYO MDF-U 5411,                       г.в. - 2003
	21214448
	0001385928

	1
	-«-
	-«-

	7.
	Морозильная установка FRICERA NZKP 5/80 VK,           г.в. - 2003
	21024
	0001385927
	1
	-«-
	-«-

	8.
	Морозильник REVKO ULT–1740-5-V40,                            г.в. - 2009
	0128641201090930
	0000004485
	1
	-«-
	-«-

	9.
	Морозильник для плазмы и вакцин SANYO MDF U 333, г.в. - 2004
	40405576
	0001379163
	1
	-«-
	-«-

	10.
	Лабораторный холодильник REVKO  REV-1204V21,       г.в. - 2008
	16Т-132480-NT
	0000003634
	1
	-«-
	-«-

	11.
	Лабораторный холодильник REVKO  REV-1204V21,       г.в. - 2008
	18T-132534-NT
	0000002905
	1
	-«-
	-«-

	12.
	Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекар. средств и вакцин MDF-U 537,                                   г.в. - 2010
	10060337
	0000005012
	1
	-«-
	-«-

	13.
	Морозильник медицинский DW-40L380 Haier,                  г.в .- 2012
	2C7H0007 (BE0363E0N00B2C7H0007)
	0000006530
	1
	-«-
	-«-

	14.
	Оборудование медицинское для хранения крови и ее комп.
 DW-40L508  Haier,                                                                г.в. - 2012
	2C9R0017 (BE05T7E1T00B2C9R0017)
	0000006535
	1
	-«-
	-«-

	15.
	Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов 
DW-86L628 Haier,                                                                  г.в. - 2012
	2C9Q0005 (BE06Q1E0N00B2C9Q0005)
	0000006536
	1
	-«-
	-«-

	16.
	Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов 
HXC-608   Haier,                                                                    г.в. - 2012
	2CAD0007 (BE06PJE1T00B2CAD0007)
	0000006547
	1
	-«-
	-«-

	17.
	Оборудование медицинское для хранения крови и ее компонентов                       HXC-608  Haier,                                                                     г.в. - 2012
	2CAG0005 (BE06PJE1T00B2CAG0005)
	0000006548
	1
	-«-
	-«-

	18.
	Морозильник медицинский  ММШ-220 POZIS,                 г.в. - 2016
	413YV20000014
	10134000011
	1
	-«-
	-«-

	19.
	Морозильник медицинский  ММШ-220 POZIS,                г.в. -  2016
	413YV20000015
	10134000012
	1
	-«-
	-«-

	
	
	
	Итого:
	19
	
	

	
	Холодильники фармацевтические «ПОЗИС»
	
	
	
	
	

	1.
	«ПОЗИС» ХФ-400-1,                                                            г.в. -  2010
	207 AV 200 05 584
	0000005008
	1
	До 11.11. 2026 г.

	Лаборатория  профилактики
 и лечения бактериальных инфекций

	2.
	«ПОЗИС» ХФ-400-3,                                                            г.в. -  2023
	214 CV 200 12 724
	10124003476
	1
	-«-
	-«-

	3.
	«ПОЗИС» ХФ-400-3,                                                            г.в. -  2023
	214 CV 200 12 721
	10124003477
	1
	-«-
	-«-

	4.
	Холодильник  Бирюса 18 ER (ЕК-1 ),                                 г.в. -  2008                     
	0025345
	0000003255-2
	1
	-«-
	-«-


	5.
	Холодильник Атлант МХ-367-00 КШ-200/27,                   г.в. -  2005
	А3670337611
	0001385710
	1
	-«-
	Полимеры


	
	
	
	Итого:
	5
	
	

	Общее количество по всем разделам:
	55
	
	





