Описание объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту пленочного покрытия теплицы битунельного типа

1. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл Воронежская, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Ломоносова, д. 81Д.

2. Срок выполнения работ: не позднее 30 рабочих  дней с даты заключения контракта.

3. Наименование и количество работ:

| Наименование товара, работы, услуги |  | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту пленочного покрытия теплицы битунельного типа |  | 43.29.19.190 | Работа | Штука | 1 |
| Характеристики товара, работы, услуги (Выполнение работ по ремонту пленочного покрытия теплицы битунельного типа) |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |  |
| Техническое требование к пленке, применяемой при ремонте теплицы | Анти конденсатное покрытие - наличие Толщина – не менее180мкм Защита от разрушения УФ – наличие Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий. Возможность эксплуатации в диапазоне наружных температур от -40 С0 до +50 С0. |  |  |  |  |
| Требования к безопасности работ | Работы должны выполняться из материалов подрядчика с соблюдением мер безопасности охраны здоровья и труда персонала, соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды. |  |  |  |  |

*В случае, если наименование товаров содержит указания на товарные знаки, такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

4. Гарантийный срок:

Срок гарантии на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять 1 год в 100% объеме со дня подписания акта выполненных работ.

В срок гарантийного обслуживания подрядчик обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением брака.