ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проверке и испытанию пожарных кранов

и перекатке пожарных рукавов

- Наименование закупки. Оказание услуг по проверке и испытанию пожарных кранов, перекатке пожарных рукавов на новое ребро для нужд Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республики Бурятия (Бурятстат).

- Заказчик. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республики Бурятия, находящийся по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 3

- Содержание, объем и срок оказания услуг. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги на объекте Заказчика в течение срока действия договора.

| № | Наименование услуги | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка и испытание пожарных кранов | 6 |
| 2 | Перекатка пожарных рукавов | 6 |

- Требования к оказанию услуг. Оказание услуг по проверке и испытанию пожарных кранов, перекатке пожарных рукавов проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Требования к исполнителю.

5.1. Наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (пункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128).

5.2. Наличие квалифицированного персонала, прошедшего обучение и аттестацию в области пожарной безопасности.

5.3. Испытания (измерения) должны проводиться с использованием аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений по методикам, изложенным в межгосударственных, национальных стандартах, стандартах организаций, а также в технической документации предприятий-изготовителей.