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Техническое задание 
на поставку пожарных рукавов для нужд
Екатеринбургского государственного театрального института

 Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Рукав пожарный с соединительными головками ГР 50 (алюминий) с каждой стороны
	шт.
	8



Основные характеристики товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Состав и технические требования к Товару

	1
	Рукав пожарный РПК (В)-В/Н-50-1,0-У1 20+/ ̶  1 м
	Характеристики:
· Внутренняя гидроизоляция
· Тип - напорный
· Условный проход 50 мм
· Давление в Мпа 1,0
· Для умеренного и холодного климата (-60С - +50С)
· Длина 20 м
· Оголовок алюминиевый – да
· Вес нетто 9 кг
· Заводское изготовление



Комплектность товара
В комплект Товара должны входить:
- рукава пожарные с соединительными головками;
	
Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности;
-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 О противопожарном режиме;
-  ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»
 
Маркировка
На расстоянии не более 0,5 м от обоих концов рукава должна быть маркировка, содержащая:
- наименование или буквенный код страны изготовления по МК (ИСО 3166) 004-97;
- наименование или товарный знак изготовителя;
- условное обозначение рукава;
- номинальную длину рукава, м;
- дату изготовления (месяц, год).
Для РПМ дополнительно на расстоянии не менее 6 м от одного из концов дублируется вышеизложенная маркировка.
Допускается дополнительная маркировка в соответствии с КД на конкретное изделие.
Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации.

