Техническое задание
на оказание услуг по проверке по истечению срока службы элементов  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
1. Цель проверки:
       Основание проведения комплексных испытаний: истечение срока службы элементов системы пожарной сигнализации    на объекте защиты, договор.
1. Цель проведения комплексных испытаний: соблюдение обязательных требований абзаца четвертого пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479,   а именно – принятие решения правообладателем объекта о возможности дальнейшей эксплуатации СПС эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика).

2. Методика проведения комплексных испытаний: в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

2. Задачи:
1. проведение комплексных испытаний системы пожарной сигнализации на объекте.
2. основная задача проверки – обеспечение бесперебойной работы АПС и СОУЭ  Заказчика;
         Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2026 года.
1. Общие требования к Исполнителю по оказанию услуг:
         Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации по проверке работоспособности систем и элементов   противопожарной защиты

           Аттестат компетентности эксперта-аудитора по проверке   работоспособности систем противопожарной защиты
Оказание услуг проверки АПС и СОУЭ должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
· Исполнитель привлекает подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые группы допуска;
· Для качественного выполнения договорных условий, Исполнитель должен иметь штат инженерно-технических специалистов необходимый для качественного проведения проверки оборудования АПС и СОУЭ  на объекте Заказчика. 
· Исполнитель обеспечивает соответствие качества выполненных работ действующим нормам и техническим условиям;
· Сотрудники, осуществляющие проверку оборудования на объекте Заказчика должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, удостоверяющие его полномочия при проведении работ по предоставлению услуг.
4. Обязанности Исполнителя.
Все работы Исполнитель обязан проводить лично, путём направления аттестованных специалистов. 
Запрещается передача работ по субподряду.
При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории заказчика.
Сотрудники, которые будут производить техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на территории Отдела должны быть гражданами Российской федерации и иметь соответствующую квалификацию или допуск на работу в режимных помещениях.

_________________
