Описание объекта закупки
Услуга по техническому обслуживанию огнетушителей ОУ 5 и ОП 5.
1. Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Техническое обслуживание огнетушителей ОУ 5
	шт
	56

	2
	Техническое обслуживание огнетушителей ОП 5
	шт
	64


1.1 Услуга оказывается без перезарядки огнетушителей.

1.2 Предоставляемая услуга должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 59641-2021 «средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность и заводов производителей огнетушителей. 

1.3 Организация, предоставляющая услугу по обслуживанию огнетушителей должна иметь действующую лицензию МЧС на данный вид деятельности. 

Срок оказания услуги: с 01.07.2026 по 30.06.2027 г. ежеквартально. Первое обслуживание до 16.07.2026 г.
2. Место оказания услуги: 142132, Московская область, Г.о. Подольск, пос. Дубровицы, дом № 60, № 47, №30.
Специалиста по

пожарной безопасности:                                                                                                                    Драченко Д.В.   
