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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг по оценке технического состояния объектов нефинансовых активов 
для обеспечения нужд Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге
	1. Правовое основание закупки

	1.1. Основанием для осуществления закупки является План-график закупок ТРУ на 2026 год. 

1.2. Требования нормирования в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона № 44 ФЗ: Приказ Федерального казначейства от 03.11.2021 № 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и подведомственного Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», не отнесенных к затратам в сфере информационно-коммуникационных технологий»:
- п.5.6.6. Затраты на услуги оценки технического состояния нефинансовых активов
1.3. Источник финансирования: Средства Федерального бюджета.

	2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные 
и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

	2.1. Оказание услуг по оценке технического состояния объектов нефинансовых активов для обеспечения нужд Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр 
по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге (далее – Услуги).
№ п/п

Наименование услуги

Характеристика услуги
Количественный показатель объема услуги (Усл. Ед.)

ОКПД 2
1.

Оценка технического состояния объектов нефинансовых активов
Услуги оказывается в целях выявления неисправностей или дефектов объектов нефинансовых активов (далее – объекты НФА), определения возможности дальнейшей эксплуатации объектов НФА и анализа возможности или невозможности осуществления ремонта.

Услуги оказывается Исполнителем в соответствии с требованиями для услуг подобного рода в соответствии с «ГОСТ Р 56397-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническая экспертиза работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, оборудования информационных технологий, электрических машин и приборов. Общие требования». 
Услуги включает в себя проведение независимой технической экспертизы объектов НФА (перечень объектов указан в Приложении № 1 настоящему 
к Техническому заданию) в соответствии 
с установленными в государственных стандартах методами исследований, испытаний и контроля, с применением средств измерений, приборов 
и оборудования, обеспечивающих правильность испытаний, точность 
и достоверность испытаний, с оформлением акта по каждому объекту НФА (по форме, 
в соответствии Приложением № 2 
к настоящему Техническому заданию).
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Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные 
в другие группировки



	Весь объем оказываемых услуг принимается за 1 (одну) условную единицу.


	3. Место оказания услуг

	3.1. По месту нахождения объектов НФА:
- 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной д.28А;

- 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.21;
или на территории Исполнителя. При вывозе оборудования для оказания услуг на территории Исполнителя, в день сбора и вывоза объектов НФА, заполняется Акт приема-передачи объектов (по форме, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Техническому заданию), подписанный со стороны Заказчика и Исполнителя в 2х экземплярах.


	4. Сроки (периоды) и график оказания услуг

	4.1. Срок оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта. 

4.2. Услуги оказывается в рабочие дни (при пятидневной рабочей неделе, за исключением дней общегосударственных праздников) с 9.00 до 16.00 (время московское).



	5. Порядок сдачи и приемки результатов услуг

	5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг обязан передать Заказчику (ул. Лисицыной д.28А, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Российская Федерация, 185031) следующие документы:

-акты технической экспертизы оборудования в 2-х экземплярах;

- счет, счет-фактуру (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

Вышеперечисленные документы принимаются Заказчикам на основании Акта передачи документов (по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Техническому заданию).

Допускается окончание оказания услуг ранее срока установленного условиями настоящего Технического задания.
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.5.1, 
с помощью программы «1С: Бухгалтерия» формирует Акт приемки товаров, работ, услуг 
(по форме, в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию) (далее – Акт ПТРУ)  
и направляет на подписание Исполнителю. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней, передает подписанный со свой стороны Акт ПТРУ Государственному заказчику.

В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта ПТРУ, Заказчик подписывает 
Акт ПТРУ в 2 (двух) экземплярах и направляет Исполнителю один экземпляр Акта ПТРУ либо при наличии замечаний направляет в тот же срок письменный мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков и сроков их устранения.     

Исполнитель устраняет выявленные Заказчиком недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа и повторно направляет Акт ПТРУ Заказчику, в порядке 
и сроки, предусмотренные данным разделом настоящего Технического задания. Все выявленные недостатки устраняются силами и за счет Исполнителя.

В случае направления Исполнителю повторного мотивированного отказа оказанные услуги считаются непринятыми, а Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с применением штрафных санкций
5.3. Датой приемки оказанной услуги считается дата подписания Акта ПТРУ Заказчиком.

	6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

 по завершению и сдаче услуг

	6.1. Исполнитель после проведения оценки технического состояния объектов НФА оформляет акты технической экспертизы объектов НФА. На каждый объект составляется отдельный акт. 

6.2. Подписанные Исполнителем акты технической экспертизы предоставляются Заказчику 
в 2-х экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём окончания срока оказания услуг.

	7. Требования по объему гарантий качества услуг

	7.1. Гарантия на качество результатов услуг, распространяется на весь объем оказанных услуг

	8.Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

	8.1. Гарантия предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных услуг на период действия Государственного контракта. 

8.2. В течение гарантийного срока недостатки устраняются за счет Исполнителя

	9.
Иные требования к услугам и условиям их оказания

	9.1.  В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, но до начала оказания услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику:

- Ответственные лица сторон (по форме, в соответствии с Приложением №6 к Техническому заданию).

9.2. Цена государственного контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, и прочие расходы Исполнителя.  

9.3. В случае причинения материального ущерба имуществу Заказчика по вине Исполнителя, последний обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
9.4. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы их оказания. Исполнитель должен провести оказание услуг в полном соответствии с действующими стандартами и техническими нормами настоящего технического задания и иных законодательных актов Российской Федерации в данной сфере услуг.
9.5. Оказываемые услуги должны строго соответствовать указанным характеристикам. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для оказания Услуги, и сведения о характере оказанных Услуг.

9.6. Исполнитель в ходе оказания услуг должен строго соблюдать требования пожарной безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, пропускного 
и охранного режимов, действующих на территории Государственного заказчика.

9.7. Оборудование должно обеспечивать безопасность при обслуживании и соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими правилами энергобезопасности.

9.8. Услуги должны быть оказаны без нарушения рабочего режима и производственного процесса подразделения Получателя услуг.

9.9. Оказанные услуги не должны создавать угрозы для жизни и здоровья сотрудников Получателя услуг, а также не должны причинять вред имуществу Получателя услуг.

9.10. Исполнитель должен обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми своими работниками, оказывающими услуги согласно Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. 

9.11. Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ  № 1479 от 16.09.2020, мер электробезопасности в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12. 2020  № 903н.

9.12. Для проверки соответствия оказанных Исполнителем Услуг требованиям, установленным Техническим заданием, техническим нормативам, действующим в Российской Федерации, Государственный заказчик имеет право привлекать независимых экспертов.

9.13. Услуги должны оказываться с соблюдением требований Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
и нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с вышеуказанным законом 
и распространяющих своё действие на территории оказания услуг.

	10. Порядок оплаты

	10.1. Оплата Услуг, оказанных Исполнителем по Контракту осуществляется Государственным заказчиком за счет средств федерального бюджета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта ПТРУ.

10.2. Платежи по Контракту производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях).

	11. Ответственность сторон

	11.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Размер неустоек (пени, штрафа) определяется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

11.3.  Выплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по  настоящему Государственному контракту.

11.4. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения такого запроса.

11.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.6. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом (арбитражным судом) по месту нахождения Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге.

11.7. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию 
в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

11.8. Изменение условий Государственного контракта не допускается, за исключением их изменения в случаях предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.9. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Государственного контракта от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

	12. Дополнительная информация

	Администратор закупочного мероприятия: 

Агапова Анна Николаевна – заместитель начальника Отдела № 6;
рабочий телефон 8 (814)2 791695, эл. почта: 9900-rKareliya@roskazna.ru
Требования по заполнению документов:

1. Заказчик (Покупатель): ФКУ «ЦОКР» ИНН 7709895509 КПП 770901001, 109240, Москва, Площадь Славянская, д. 4, стр. 1,4;

2. Плательщик: Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге, 
ИНН 7709895509 КПП 780143001, № счета 03211643000000013225 ОКЦ № 1 Волго-Вятского 
ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, БИК 012202102, 
К/сч 40102810745370000024.

	13.  Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

	Приложение № 1 – Список объектов НФА для оценки технического  состояния.
Приложение № 2  –  Акт технической экспертизы оборудования.

Приложение № 3  –  Акт приема-передачи  объектов НФА.
Приложение № 4  –  Акт передачи документов.
Приложение № 5 -   Акт приемки товаров, работ, услуг.
Приложение № 6 – Ответственные лица сторон.


Приложение № 1к Техническому заданию
Список объектов НФА для оценки технического состояния, расположенного по адресу:
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д.28а
	№ п/п
	Наименование
	Номенклатурный номер
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Вентилятор Scarlett


	00-000000000032148
	Штук
	1

	2
	Вентилятор напольный


	00-000000000008604
	Штук
	1

	3
	Вентилятор напольный SCARLETT 177


	00-000000000008715
	Штук
	2

	4
	Вентилятор настольный Scarlett 170


	00-000000000008717
	Штук
	2

	5
	Вентилятор POLARIS напольный с терм. PSF 40 RC


	00-000000000033401
	Штук
	1

	6
	Калькулятор Citizen


	00-000000000033414


	Штук
	2

	7
	Калькулятор                       


	00-000000000033412
	Штук
	1

	8
	Калькулятор                       


	00-000000000032128
	Штук
	1

	9
	Калькулятор                
	00-000000000033562
	Штук
	1

	10
	Калькулятор


	00-000000000032160
	Штук
	1

	11
	Калькулятор Citizen


	00-000000000008996
	Штук
	1

	12
	Калькулятор SDC-395 CITIZEN                       
	00-000000000032003
	Штук
	1

	13
	Калькулятор                      
	00-000000000032002
	Штук
	1

	14
	Кофемашина DL ECAM23/450S


	363302893100000003
	Штук
	1

	15
	Кофемашина Nivona NICR840


	363302893100000004
	Штук
	1

	16
	Кофеварка Rowenta CG 347


	00-000000000032272
	Штук
	1

	17
	Магнитолла Vitek LT-3201


	00-000000000033569
	Штук
	1

	18
	Магнитолла Vitek LT-3210


	00-000000000033570
	Штук
	1

	19
	Масляный радиатор


	00-000000000008806


	Штук
	1

	20
	Микрокалькулятор Citizen SDC 414


	00-000000000032008
	Штук
	1

	21
	Обогреватель


	00-000000000009213
	Штук
	1

	22
	Обогреватель


	00-000000000009214
	Штук
	1

	23
	Обогреватель


	00-000000000004965
	Штук
	1



	24
	Обогреватель POLARIS PH 1225                             
	00-000000000005362
	Штук
	1

	25
	Охранно-пожарная сигнализация 
	343302630500000038
	Штук
	1

	26
	Печь СВЧ Samsung


	00-000000000008615
	Штук
	1

	27
	Печи микроволновые SUNWIND


	00-000000000051131
	Штук
	1

	28
	Пылесос SAMSUNQ-7413


	00-000000000008907
	Штук
	1

	29
	Радиатор SATURN 1252


	00-000000000008908
	Штук
	1

	30
	Шредер Fellows PS 70-2 (Феллоус) 


	343302893171120005
	Штук
	1

	31
	Чайник электрический GALAXY

 
	00-000000000031993    
	Штук
	5



	32
	Чайник ENERGY 1.7л


	00-000000000033634    
	Штук
	1

	33
	Чайник электрический GALAXY


	00-000000000052243
	Штук
	1

	34
	Холодильник LG


	00-000000000031474    
	Штук
	1

	35
	Холодильник Nord  


	00-000000000005173
	Штук
	1

	36
	Электродрель 


	00-000000000005597          
	Штук
	1

	37
	Электропривод для распашных ворот CAME (Италия), 343202630000000018            








	 00-000000000031686
	Штук
	1

	38
	Шредер


	343302823230000756
	Штук
	1

	39
	Шреддер Fellows 70-2 (Феллоус)


	343302823230000440
	Штук
	1


Список объектов НФА для оценки технического состояния, расположенного по адресу:

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.21
	№ п/п
	Наименование
	Номенклатурный номер
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Стол квадратный 78*78,
	00-000000000031592
	Штук
	1

	2
	Стол квадратный 78*78
	 00-000000000031593
	Штук
	1

	3
	Стол квадратный 78*78
	00-000000000031594
	Штук
	1

	4
	Стол квадратный 78*78
	 00-000000000031595
	Штук
	1

	5
	Стол прямоугольный 110*78
	 00-000000000031597
	Штук
	1

	6
	Стол прямоугольный 110*78
	00-000000000031598
	Штук
	1

	7
	Стол прямоугольный 110*78
	00-000000000031599
	Штук
	1

	8
	Стол прямоугольный 110*78
	00-000000000031600
	Штук
	1

	9
	Стол прямоугольный 110*78
	00-000000000031601
	Штук
	1

	10
	Стол прямоугольный 110*78
	00-000000000031602
	Штук
	1

	11
	Ванна моечная 3 секции
	343302830831800001,                                         00-000000000031580
	Штук
	1

	12
	Витрина буфетная
	343303101100000001,                            00-000000000031581
	Штук
	1

	13
	Витрина буфетная с охлаждением
	343303101100000002,00-000000000031582
	Штук
	1

	14
	Мармит для вторых блюд
	343302893151310002, 00-000000000031586
	Штук
	1

	15
	Суповая станция
	343302893151310001, 00-000000000031603
	Штук
	1

	16
	Нейтральный элемент
	363303101100000392, 00-000000000031587
	Штук
	1

	17
	Нейтральный элемент 400*600
	363303101100000393, 00-000000000031588
	Штук
	1

	18
	Стол для посуды
	363303101100000394, 00-000000000031590
	Штук
	1

	19
	Стол для чистых кассет
	363303101100000395, 00-000000000031591
	Штук
	1

	20
	Стол нейтральный 1800*600*850 (нерж.)
	363303101100000396, 00-000000000031596
	Штук
	1

	21
	Шкаф-пенал
	363303101100000397, 00-000000000031605
	Штук
	1

	22
	Элемент для подносов
	363303101100000398, 00-000000000031606
	Штук
	1


Приложение № 2 к Техническому заданию 

ФОРМА

АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ № __

	г. Петрозаводск
	«__» _______ 20__ г.


Заказчик: ________________________________________________________________.
Основание: Государственный контракт № _____________
Место оказания услуг: ___________________________________________
	Наименование оборудования
	

	Инвентарный номер (внутренний номер)
	

	Серийный номер
	

	Заключение экспертного центра

	Выполненные работы:
	

	В результате диагностики были выявлены следующие дефекты:
	

	Заключение:
	


	Исполнитель:



	

	(Должность)

	

	(Подпись)

	М.П.

	


           Приложение № 3 к Техническому заданию 

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ

по государственному контракту 

от ___________ № ___________ 

	г. Петрозаводск
	   «__» ______ 20__ г.


Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с одной стороны, передает, и _______________ «______________» («____________________») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, принимает следующее оборудование по государственному контракту от __________ № _________________ на оказание услуг по оценке технического состояния объектов нефинансовых активов нужд Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге:

	№ п/п
	инв.№
	Наименование объекта
	Количество (шт.)

	Х
	Х
	Х
	Х


	Исполнитель:


	
	Заказчик: 



	
	
	

	(Должность)
	
	(Должность)

	
	/
	
	
	
	/
	

	(Подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(Подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	
	М.П.
	
	


Приложение №4 к Техническому заданию 

ФОРМА
АКТ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

по государственному контракту 

от ___________ № ___________ 

	Санкт-Петербург
	«__» ______ 202  г.


______________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны передает, а ______________________, Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге  в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,  принимает следующие документы по Контракту от __________ № _________________ на оказание услуг по оценке технического состояния объектов нефинансовых активов для обеспечения нужд Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге:

	№ п/п
	Наименование документа
	Кол-во

	1
	
	

	
	
	

	
	
	


	Исполнитель:


	
	Заказчик: 



	
	
	

	(Должность)
	
	(Должность)

	
	/
	
	
	
	/
	

	(Подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(Подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	
	М.П.
	
	


                                                                                               Приложение №5 к Техническому заданию
ФОРМА


[image: image1.emf]на сумму

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение (получатель)

Обособленное подразделение

Структурное подразделение

Главный администратор доходов бюджета (Учредитель) Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Валюта (наименование) по ОКЕИ

Адрес грузополучателя 

Заказчик ОГРН

ИНН КПП

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Документ-основание о создании приемочной комиссии Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

2. Сведения о транспортировке и приемке груза Форма 0510452 с. 2

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Представитель поставщика

(подрядчика)

Товары, работы, услуги приняты

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг Форма 0510452 с. 3

Итого 

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

Ответственный исполнитель

Представитель поставщика

(подрядчика)

Товары, работы, услуги приняты

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика

(уполномоченное лицо)

Руководитель 

(уполномоченное лицо)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г. "______"________________________20______г.

АКТ № 



приемки товаров, работ, услуг

КОДЫ

0510452

от  



26.03.2024

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

по Сводному

реестру 001D1017



по Сводному

реестру



Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Санкт-Петербурге



Федеральное казначейство 100

Федеральный бюджет 00000001

RUB 643

199406, Санкт-Петербург г, Малый В.О. пр-кт, дом 64, корпус 2



7709895509 780143001



(идентификатор государственного контракта, договора) 

Код 

строки

Наименование реквизитов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица

Сведения о поставщике (подрядчике) Сведения о грузоотправителе Сведения о страхователе

1 2 3 4 5

1 Полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 

лица



2 Краткое наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя



3 Адрес (местонахождение) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица



4  ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя



5 ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица



6 КПП юридического лица



Код

строки

Информация о транспортировке груза

Время приемки (час. мин.)

Место составления Акта приемки 

товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

отправка груза со станции 

(пристани, порта)

прибытие на место назначения 

(станция, пристань)

 выдача груза транспортной организацией

вскрытие вагона (других транспортных 

средств)

 доставка на склад получателя

дата время дата время дата время дата время дата время начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Код

строки

Целостность 

опломбирования

Вид упаковки 

или тары

Состояние 

упаковки или тары 

при приемке

Единица измерения 

Способ измерения 

(взвешивание, счет мест, 

обмер и т.п.)

Количество мест груза

Масса груза, т

Товары, содержащиеся в упаковке (таре), 

по маркировке

Условия хранения товара 

на складе получателя

наименование код по ОКЕИ

в пункте 

отправления

в пункте прибытия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отклоне-

ние по 

количеству 

(объему)

Код

строки

Код товара/

работ, услуг

Наименование товара 

(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)

Страна происхождения товара Единица измерения 

количество 

(объем)

сумма НДС, 

предъявляемая 

покупателю

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

регистрационный 

номер декларации 

на товары/

регистрационный 

номер партии товара, 

подлежащего 

прослеживаемости

"______"________________________20______г.

По документам поставщика (подрядчика) Фактически принято

номер 

сертификата 

соответствия 

товара

всего

в том числе 

количество 

(объем) 

фактически 

принятого 

товара, 

работы, 

услуги, не 

соответству-

ющие 

качеству

цифровой 

код

краткое 

наиме-

нование

код по 

ОКЕИ

условное 

обозначение

(националь-

ное)

цена 

(тариф) 

за единицу 

измерения

стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

без НДС

ставка НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Код

строки

Код товара/

работ, услуг

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг)

Всего отклонений по количеству и 

качеству

В том числе отклонения по количеству В том числе отклонения по качеству

недостача излишки брак и бой

несоответствие страны 

происхождения товара

регистрационный номер 

декларации на товары/

регистрационный номер партии 

товара, подлежащего 

прослеживаемости, 

не соответствующий номеру, 

заявленному 

в перевозочных 

документах

несоответствие 

требованиям, 

функциональным и 

техническим 

характеристикам

прочее

количество 

(объем)

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

количество

стоимость 

товаров, с НДС

количество

стоимость 

товаров, с НДС

количество 

(объем)

стоимость товаров 

(работ, услуг), с 

НДС

цифровой 

код

краткое наиме-

нование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 



Итого



Итого



Итого



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 



(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронный адрес)



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"______"________________________20______г.

"______"________________________20______г.



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


Приложение № 6 к Техническому заданию

ФОРМА

Ответственные лица сторон
Для исполнения Контракта и оперативного решения возникающих вопросов Стороны назначают ответственных лиц.

	Ответственное лицо Заказчика:

	ФИО 
	

	Должность
	

	Телефон

Электронная почта
	9900-rkareliya@roskazna.ru

	Полномочия
	(реквизиты приказа о назначении или доверенности)

	Ответственное лицо Исполнителя:

	ФИО 
	

	Должность
	

	Телефон

Электронная почта
	

	Полномочия
	(реквизиты приказа о назначении или доверенности)


Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в перечне ответственных лиц.
	Исполнитель:
	
	Заказчик: 

	
	
	

	(Должность)
	
	(Должность)

	
	/
	
	
	
	/
	

	(Подпись)
	(Ф.И.О.)
	
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	М.П.


