Приложение к контракту

№_____________

Техническое задание
на услуги производственного контроля для филиала ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России НИЦКиР в г. Сочи

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии  Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России).

- Условия оказания услуг:

Оказывать услуги по проведению производственного контроля собственными силами, с применением своих материалов, реактивов, на своем оборудовании, своими инструментами, инвентарем и другими средствами, необходимыми для оказания услуг. Материалы, реактивы, используемые для оказания услуг должны иметь сертификаты соответствия качества. Используемые при оказании услуг лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы должны быть зарегистрированы, как разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Исполнитель должен иметь необходимый набор лабораторных помещений (в собственности или на условиях контракта), оборудования, материалов, а также персонал, имеющий необходимую подготовку по проведению лабораторных, инструментальных исследований, измерений.

Проводить лабораторные, инструментальные исследования, измерения в соответствии с перечнем исследований спецификацией, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке и допущенных к применению.

Исполнитель оформляет результаты исследований протоколом лабораторных исследований установленного образца. Протокол должен содержать данные о наименовании пробы, результате исследования, в том числе количественном показателе при его нормировании, нормативе, нормативном документе. Протокол исследования должен содержать заключение о соответствии (несоответствии) пробы нормативному документу по конкретным показателям. Исполнитель предоставляет протоколы исследований Заказчику не позднее 30 календарных дней со дня забора проб.

Код ОКПД 2 - 86.90.19.110

- Период оказания услуг – с момента заключения контракта до 31.12.2026 г.

- Периодичность оказания услуг– по заявке Заказчика. Услуги должны оказываться в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком Исполнителю.

- Перечень и количество услуг указаны в приложении №1 к данному Техническому заданию «План лабораторного контроля на 2026 год»

6. Перечень форм учета и отчетности: По итогам оказания услуг в НИЦКиР в г. Сочи должны быть переданы:

6.1. Протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований, указанным в Плане  лабораторного контроля

  - Экспертное заключение со стороны Исполнителя.

Документы можно направлять в бумажном и электронном виде, по согласованию с представителем Заказчика.

7.Требования к оказанию услуг. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями санитарных правил, методических указаний и рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, нормативных и методических документов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, регламентирующих требования к отбору, доставке и лабораторному исследованию проб.

Федеральному закону от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 14 апреля 2022 года) Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

8.Место оказания услуг – НИЦКиР в г. Сочи. Краснодарский край, г. Сочи, ул. Несербская, д. 22.

- Требования к Исполнителю: своевременная отработка заявок Заказчика (в течение недели после поступления заявки), качественное исполнение услуг, указанных в договоре, своевременная передача документов из пункта 5 Заказчику.

- Представитель Заказчика –Онькова Бронислава Владимировна e-mail: onkovabv@mrik-fmba.ru   моб. тел. 8 918 0016557

Приложение 1 к Техническому заданию

План лабораторного контроля на 2026 год

| № | Наименование исследований | Ед. изм. | Кратность исслед. | Кол-во исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода. Сокращённый химический анализ (мутность, цвет, запах 20 градусов, запах 60 градусов, привкус) | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 2 | Вода всех категорий. Определение физико-химических показателей (бромиды, хлориды, йодиды, сульфаты, фториды, нитраты нитриты, аммоний, окисляемость, гидрокарбонаты, полифосфаты, сероводород, жёсткость, хлор остаточный, хлор свободный, ХПК, БПК, железа, марганца, броматов и др. физико-химические показатели за 1 показатель | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 3 | Вода. Определение хлоридов, нитратов, нитритов, аммония | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 4 | Вода. ТНП (водные вытяжки) Определение рН, электропроводности за один показатель. | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 5 | Бактериологическое исследование питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. горячего водоснабжения на основные показатели (ОМЧ, ОКБ, Eсoli, колифаги, энтерококки) методом мембранной фильтрации | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 6 | Бактериологическое исследование внешней среды методом смывов на БГКП (ОКБ) | шт. | 2 раза в год | 30 |
| 7 | Бактериологическое исследование материала объектов окружающей среды на Ps. aeruginosa. | шт. | 2 раза в год | 30 |
| 8 | Бактериологическое исследование внешней среды методом смывов на S. aureus | шт. | 2 раза в год | 30 |
| 9 | Исследование материала из объектов окружающей среды на КМАФАнМ (ОМЧ) | шт. | 2 раза в год | 6 |
| 10 | Бактериологическое исследование материала объектов окружающей среды на стафилококк | шт. | 2 раза в год | 6 |
| 11 | Исследование изделий медицинского назначения (шовный, перевязочный материал, инструментарий и т.д.), эндоскопов и инструментов к ним для проведения стерильных эндоскопических вмешательств, стерильных лекарственных и парфюмерно-косметических средств на стерильность | шт. | 2 раза в год | 12 |
| 12 | Определение искусственной освещённости (в одной точке измерения). | шт. | 1 раз в год | 15 |
| 13 | Измерение параметров метеорологических факторов в помещениях до 100 м2 | шт. | 2 раза в год | 12 |
| 14 | ТНП. Определение физико-химических показателей | шт. | 2 раза в год | 2 |
| 15 | Бактериологический контроль работы паровых стерилизаторов с помощью биотестов (B.stearothermoрhilus) | шт. | 2 раза в год | 2 |
| 16 | Оформление акта отбора, выемка проб, направления в лабораторию, отбор проб на баканализ (1 проба). | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 17 | Оформление акта отбора, выемка проб, направления в лабораторию, отбор проб воды на химанализ (1 проба) | шт. | 1 раз в год | 1 |
| 18 | Оформление акта отбора, направления в лабораторию, взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов включительно). | шт. | 2 раза в год | 6 |
| 19 | Оформление акта отбора, выемки проб, направление в лабораторию (1 документ) | шт. | 1 раз в год | 2 |