| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азотная кислота (фас. 1,4 кг) | Азотная кислота не менее 70% Масса: 1,4 кг ГОСТ 11125-84 | 1,4 кг. |
| 2 | Банка ПП д/реактивов (квадратная со шкалой) 100 мл, Италия | Объем: 100 мл Цена деления: 20 мл Размеры: 45х49х90 мм Диаметр горловины: 34.5 мм | 5 шт. |
| 3 | Банка ПП д/реактивов (квадратная со шкалой) 250 мл, Италия | Объем: 250 мл Цена деления: 25 мл Размеры: 60х66х115 мм Диаметр горловины: 34,5 мм | 5 шт. |
| 4 | Бутанол-1, чда (фас.0,8 кг) | Квалификация: ч.д.а. НТД (ТУ- 2632-021-44493179-98 ГОСТ 6006-78 Категория: Бутанол-1 Фасовка: 0.8 кг | 0,8 кг. |
| 5 | Воронка В-100-150 ХС стекл. (Брянск) | Изготовлена из стекла химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. ГОСТ 25336-82. Диаметр воронки: 100±10,0 мм Диаметр носика: 6 ± 1, мм Высота: 150 мм | 5 шт. |
| 6 | Мензурка 100 мл ТС (Клин/868) Россия | По ГОСТ 1770-74 соответствуют 2-му классу точности, калиброваны на выливание при 20 град.С. Вместимость: 100 мл Цена делен. шкалы: 10 мл Допускаемая погрешн.: ±5,0 мл | 3 шт. |
| 7 | Мензурка 50 мл ТС (Клин/866), Россия | По ГОСТ 1770-74 соответствуют 2-му классу точности, калиброваны на выливание при 20 град.С. Вместимость: 50 мл Цена делен. шкалы: 5 мл Допускаемая погрешн.: ±2,5 мл | 3 шт. |
| 8 | Мешалка стеклянная (5,0)-250 ХС (Клин) | Изготавливаются из стекла группы ХС3 ГОСТ 21400-75 или НС-3 ГОСТ 19808-86. Диаметр: 3,0 - 5,0 мм Длина: 250 мм | 5 шт. |
| 9 | Пипетка Пастера 1 мл нестер. ПП | Объём: 1 мл Вместимость с резервуаром: 3 мл Длина:145±2 мм Цена деления: 0,25 мл Материал: полиэтилен | 500 шт. |
| 10 | Пробка ПМ1 КШ | Изготавливаются из стекла группы ТС ГОСТ 21400-75. Шифр 341 Шлиф КШ 19/26 | 5 шт. |
| 11 | Пропанол-2, хч (фас. 0,8 кг) Изо-пропиловый спирт | Молекулярная масса: 60.10 Плотность: 0,784 – 0,786 г/см3 (при 20°C) Содержание основного вещества: не менее 99,7% Температура кипения: 81,3 – 83,3 °С Температура плавления: 89,5 °С | 2,4 кг. |
| 12 | Серная кислота (11-5), осч (фас.1,8 кг)- прекурсор список 4 табл. 3 | Бесцветная жидкость. Молекулярный вес: 98.07 Плотность: 1.84 г/см3 Точка кипения: 290 °C Точка плавления: 10°C Температура вспышки: 11°C Хранить при комнатной температуре. Показатель преломления: 1.41827 (20°C) ГОСТ 14262-78 | 1,8 кг. |
| 13 | Склянка 125 мл (светл. стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой | Изготовлена из светлого стекла. Объем:125 мл Высота с пробкой:110±4,0 мм Диаметр склянки: 57±3,0 мм Диаметр горловины: 24±3,0 мм | 10 шт. |
| 14 | Склянка 125 мл (темное стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой | Объем:125 мл Высота с пробкой:110±4,0 мм Диаметр склянки: 57±3,0 мм Диаметр горловины: 24±3,0 мм Изготовлена из темного (янтарного) стекла | 5 шт. |
| 15 | Склянка 250 мл (светл. стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой | Изготовлена из светлого стекла. Объем: 250 мл Высота с пробкой: 135±3,0 мм Диаметр склянки: 70±3,0 мм Диаметр горловины: 27±3,0 мм | 10 шт. |
| 16 | Склянка 250 мл (темное стекло, узк.горло) в комплекте с притертой пробкой | Изготовлена из темного (янтарного) стекла. Объем: 250 мл Высота с пробкой: 135±4,0 мм Диаметр склянки: 70±4,0 мм Диаметр горловины: 27±3,0 мм | 5 шт. |
| 17 | Сосуд Дьюара СДП-6/60 | Вместимость: 6 л Потери жидкого азота от испарения:0,15 л/сутки Время полного испарения азота, сутки, не менее 40 ч. Габаритные размеры сосудов, диаметр: 260 мм Высота (с крыш.): 585 мм Диаметр горловины: 58 мм Высота горловины: 250 мм Масса сосуда без жидкого азота: не более 5,6 кг Ширина: 260 мм Высота: 525 мм Вес: 5 кг | 1 шт |
| 18 | Стакан В-1-150 ТС со шкалой ц.д. 25 мл (Брянск) ОКПД 23.19.23.110 | Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу синего цвета. Изготовлен из стекла марки ТС. Объем: 150 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 54±1,0 мм Высота: 95±2,0 мм | 3 шт. |
| 19 | Стакан В-1-250 ТС со шкалой ц.д. 25 мл (Брянск) ОКПД 23.19.23.110 | Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС. Объем: 250 мл Цена деления: 25 мл Диаметр: 60±1,5 мм Высота: 120±3,0 мм | 3 шт. |
| 20 | Стаканчик д/взвешивания СВ 34/12 мм (d-40, h-65 мм) Брянск | Изготовлен из химико-лабораторного стекла. ГОСТ 25336-82 Диаметр: 40 мм Высота: 65 мм Шлиф: 34/12 мм Емкость:45 мл | 3 шт. |
| 21 | Стаканчик д/взвешивания СН 65/11 мм 70х35 мм (d-70, h-35 мм) (Брянск) | Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Диаметр: 70 мм Высота: 35 мм Шлиф: 65/11 мм Емкость: 70 мл | 3 шт. |
| 22 | Термометр лабораторный ТЛ-2-1, №2, 0-100, 1 гр.(ртуть) | Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. Диапазон измерения Температуры : 0...+100 ºC Цена деления шкалы: 1 ºC Длина термометра: 240±10 мм Диаметр: 8,7±0,3 мм Глубина погружения: полное Термом. жидкость: ртуть | 1 шт. |
| 23 | Цилиндр 3-100-2 пластик основа | Изготовлен из химико-лабораторного стекла. ГОСТ 1770-74 Объем: 100 мл Допустимая погрешность: ±1,0 мл Цена деления: 1,0 мл Высота не более: 260 мм | 5 шт. |
| 24 | Цилиндр 3-25-2 пластик основа | Изготовлен из химико-лабораторного стекла. ГОСТ 1770-74 Объем: 25 мл Допустимая погрешность: ±0,5 мл Цена деления: 0,5 мл Высота не более: 170 мм | 5 шт. |
| 25 | Цилиндр 3-50-2 пласт. осн. (Брянск) ОКПД 23.19.23.110 ГОСТ 1770-74, Россия | Изготовлен из химико-лабораторного стекла. ГОСТ 1770-74 Объем: 50 мл Допустимая погрешность: ±1,0 мл Цена деления:1,0 мл Высота не более: 200 мм | 5 шт. |
| 26 | Чашка ЧКЦ-1-100 (300 мл, 100х50 мм) | Изготовлена из стекла марки ТС. Диаметр внутренний: 96 мм Диаметр наружный: 100 мм Высота: 50 мм Объём: 300 мл | 6 шт. |
| 27 | Чашка ЧКЦ-1-125 (600 мл, 125х60 мм) | Изготовлена из стекла марки ТС. Диаметр внутренний: 121 мм Диаметр наружный: 125 мм Высота: 60 мм Объём: 600 мл | 4 шт. |

Требования:

- Поставляемый товар должен быть новым, без видимых дефектов.

- Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.

- Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкции по эксплуатации и т.п.) одновременно с передачей самого Товара.

- Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.

- Место поставки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 18.