
Техническое задание
1. Объект закупки: на поставку оповещателя звукового для организации системы тревожной сигнализации на постах охраны ФКУ ИК-1 УФСИН России
по Ярославской области

	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
шт.

	1
	Оповещатель звуковой 12В
	Уровень звукового давления, дБ 110
Цвет Белый
Напряжение питания, B:
- от внешнего источника питания 12
Ток потребления, мА:
- при питании от внешнего источника питания 57
Степень защиты IP52
Диапазон рабочих температур, °С
-30…+55
	4
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2.Срок поставки: товар поставляется Заказчику с момента подписания Контракта в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней в полном объеме. 
3.Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.
Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

4.Условия поставки Товара:
Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком.
Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. Поставляемый Товар новый, не бывший в употреблении. Товар экологически безопасный. 
В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика. 

5. Требования к гарантии качества товара:
Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным
в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару.

6. Требования к упаковке и маркировке товара: 
6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. 
6.3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
6.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.
6.5. Товар поставляется в таре или упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.  Упаковка должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности, со специальной маркировкой, обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ. На упаковке каждой единицы товара должна быть указана информация, предусмотренная законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.


