Техническое задание

на закупку оборудования для дублирования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, необходимого для дальнейшего монтажа                     на объекте ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области.

- Место поставки товаров: Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово, ул. Первомайская 261А.

- Назначение товаров и цели использования:  Для монтажа на объектах учреждения.

- Требования к условиям поставки: Обеспечение сохранности                              при транспортировке и хранении.

- Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров: Упаковка товара                 в соответствии с требованиями завода изготовителя. Отгрузка товара осуществляется силами Поставщика или заранее согласуется с Заказчиком. Перед поставкой Поставщик обязан уведомить Заказчика о доставке товара, согласовать  адрес, дату, время и способ доставки.

- Требования к качеству, безопасности товаров и/или оборудования:              Весь поставляемый товар должен быть сертифицирован и на момент поставки должны быть предоставлены соответствующие документы (сертификаты соответствия и прочее).

- Требования по количеству, периодичности, сроку и местам поставки: Товар должен соответствовать количеству, указанному в спецификации, поставка товара осуществляется одной партией в адрес Заказчика, в срок не позднее  18 сентября 2026 года.

- Порядок сдачи и приемки товаров: Приемка товара осуществляется сотрудниками (работниками) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области.

- Требования по объему гарантий качества товаров: В случаях выявления заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию  несоответствий по качеству, поставщик производит обмен бракованного товара               на новый или возвращает денежные средства заказчику в объеме бракованного товара.

- Требования по сроку гарантий качества: не менее 12 месяцев                      с момента приемки товара на складе Заказчика.

- Доставка товара осуществляется до склада заказчика силами поставщика.

- Спецификация:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Цена (Руб.) | Сумма (Руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобразователь С2000 - ПИ Болид | шт. | 2 | 6 596,84 | 13 193,69 |
|  | Преобразователь С2000 - Ethernet Болид | шт. | 2 | 5 320,32 | 10 640,64 |

Начальник пожарной части ФКУ ИК-6

УФСИН России по Владимирской области

старший лейтенант внутренней службы 					                  М.А. Аскалин