| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Писсуар | КТРУ 23.42.10.160-00000001 Антивандальный – да Высота – ≥ 850 и ˂ 900 мм Глубина – ≥ 400 мм Материал – сантехнический фаянс Наличие инсталляции для писсуара в комплекте – да По типу монтажа – настенный (подвесной) Подвод воды – скрытый Управление (тип смыва)– сенсорное Ширина ≥ 350 и ˂ 400 мм *Сливное устройство в комплекте. Цвет – белый. Дно закрытое. Водоотталкивающее покрытие, Межосевое расстояние под крепеж. элементы ≤250 мм. Источник питания фотоэлемента от сети. | 1 шт. |
| 2 | Раковина | КТРУ 23.42.10.130-00000008 Вид – раковина; Высота- ≥ 200 и ˂ 250 мм; Глубина - ≥ 500 и ˂ 550 мм; Количество отверстий под смеситель – 1 Штука; Количество чаш (секций) – 1 Штука; Материал корпуса – сантехнический фарфор; Монтаж – к столешнице; Тип установки – накладная; Форма чаши – полукруглая; Ширина - ≥ 800 и ˂ 900 мм; *Расположение смесителя – посередине; Цвет – глянцевый белый; Комплектация – тумба под раковину – не менее 1 шт.; Параметры тумбы: ширина не более 770 мм, глубина не более 320мм, высота не менее 820 мм, монтаж – напольный, система хранения – ящики/дверки, цвет мебели – белый, цвет ручек – хром, поверхность корпуса – матовая, поверхность фасада –глянцевая, фурнитура с механизмом доводчика, материал корпуса – ЛДСП, материал фасада – МДФ, покрытие корпуса – ламинат, покрытие фасада – пленка. | 1 шт. |
| *В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Покупателем были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям покупателя, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей покупателя. |  |  |  |