ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
	п/п
	Наименование
товара
	Код ОКПД 2 /КТРУ
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Антитела овечьи к иммуноглобулинам кролика
	20.59.52.199
	Организм-хозяин: овца
Изотип: IgG
Организм-мишень: кролик
Клон: поликлональные
Применение: иммуноанализ, иммуногистохимия
Фасовка ≥1 мг антител
Очистка: афининной хроматографией
Форма поставки: жидкая, в буферном растворе
Состав буферного раствора: 0,1М ФСБ (рН 7,2-7,4),0,05% азид натрия 
	упак
	4

	2
	Антитела овечьи к иммуноглобулинам мыши
	20.59.52.199
	Организм-хозяин: овца
Изотип: IgG
Организм-мишень: мышь
Клон: поликлональные
Применение: иммуноанализ, иммуногистохимия
Фасовка ≥1 мг антител
Очистка: афининной хроматографией
Форма поставки: жидкая, в буферном растворе
Состав буферного раствора: 0,1М ФСБ (рН 7,2-7,4),0,05% азид натрия 
	упак
	4

	3
	Субстратный раствор тетраметилбензидина
	20.59.52.199
	Форма выпуска: жидкая
Количество в упаковке: ≥1000 мл
	упак
	3



-  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
-. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации, технических регламентов и стандартов, действующих в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода. 
[bookmark: _GoBack]-. Товар должен поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении. При транспортировке и хранении товара Поставщик обязан соблюдать температурный режим, установленный производителем.

