ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антитела овечьи к иммуноглобулинам кролика | 20.59.52.199 | Организм-хозяин: овца Изотип: IgG Организм-мишень: кролик Клон: поликлональные Применение: иммуноанализ, иммуногистохимия Фасовка ≥1 мг антител Очистка: афининной хроматографией Форма поставки: жидкая, в буферном растворе Состав буферного раствора: 0,1М ФСБ (рН 7,2-7,4),0,05% азид натрия | упак | 4 |
| 2 | Антитела овечьи к иммуноглобулинам мыши | 20.59.52.199 | Организм-хозяин: овца Изотип: IgG Организм-мишень: мышь Клон: поликлональные Применение: иммуноанализ, иммуногистохимия Фасовка ≥1 мг антител Очистка: афининной хроматографией Форма поставки: жидкая, в буферном растворе Состав буферного раствора: 0,1М ФСБ (рН 7,2-7,4),0,05% азид натрия | упак | 4 |
| 3 | Субстратный раствор тетраметилбензидина | 20.59.52.199 | Форма выпуска: жидкая Количество в упаковке: ≥1000 мл | упак | 3 |

-  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

-. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации, технических регламентов и стандартов, действующих в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

-. Товар должен поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении. При транспортировке и хранении товара Поставщик обязан соблюдать температурный режим, установленный производителем.