ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке контрольно-измерительных приборов

Настоящее Техническое задание определяет порядок оказания услуг для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра по Красноярскому краю) в 2026 году.

1. Предмет закупки: Оказание услуг по поверке контрольно-измерительных приборов

2. Код по ОКПД: 71.12.40.120

3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, расположенному в пределах административных границ г. Красноярска Красноярского края.

4. Сроки оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

5. Наименование контрольно-измерительных приборов и виды услуг:

| № п/п | Наименование контрольно-измерительных приборов | Кол-во приборов | Виды услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр биметаллический БТ - 5 | 1 шт. | Метрологическая поверка. |
| 2 | Манометр МТ 5-10 | 9 шт. | Метрологическая поверка. |

6. Требования к оказанию услуг:

Поверкой контрольно-измерительных приборов является совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия контрольно-измерительных приборов (КИП) метрологическим требованиям, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2021) «Об обеспечении единства измерений»

Поверку контрольно-измерительных приборов осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные  предприниматели.

Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Поверительное клеймо наносится в паспорт с указанием даты поверки и даты очередной поверки, а так же на передней или задней поверхности корпуса контрольно-измерительных приборов.

Порядок нанесения клейма поверки регламентируется приказом Минпромторга РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

7. Требования к гарантийному сроку:

Исполнитель должен гарантировать выполнение всех необходимых услуг по поверке приборов учета в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями действующих правовых норм и нормативно-технических документов.

Начальник отдела материально-технического

обеспечения Управления                                                                           	                       М.В. Лазовская

Исп.: Ст.специалист 1 р.

отдела МТО

А.Н. Маненков

Тел.: (8391) 2-265-686, доб.686

Эл. адрес: omto13@r24.rosreestr.ru