Приложение № 1 к Договору от ____.____2026 г. № __________________________

Техническое задание

Оказание услуг по ремонту средств тревожной сигнализации в гаражных боксах

ФКУ Упрдор Москва-Харьков

Общие понятия:

Комплекс технических средств охраны - совокупность совместно действующих технических средств охранной сигнализации, установленных на охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и коммуникаций.

Ремонт «Комплекса» - ремонт по истечении срока его службы либо невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия производственных, климатических и других факторов (устранение дефектов и неисправностей).

Задачи:

- ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации.

- ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса системы с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые

Материалы и оборудования:

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Юпитер) – 3 шт Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля – 3 шт Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг– 3 шт Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии – 1 участок

Все материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, целыми, без повреждений, соответствовать качеству, установленному предприятием изготовителем.

Исполнитель гарантирует качество материалов и оборудования, в соответствии с действующими стандартами. На заменяемые части устанавливается гарантийный срок завода производителя.

Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на проводимые виды работ.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Начальник ФКУ Упрдор Москва-Харьков |  |
| _________________ (А.Е. Турчанинов) | _________________ (____________) |
| М.П. | М.П. |