Техническое задание

на пультовую охрану режимного помещения

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (Управление Роспотребнадзора по Брянской области).

Наименование объекта закупки: услуги пультовой охраны режимного помещения:

-  по контролю за состоянием комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры (далее – «Комплекс»), установленных на объекте «Заказчика», расположенном по адресам, указанным в Приложение №), посредством пульта централизованного наблюдения (далее - ПЦН).

-  по принятию и учету информации о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте (тревожном сообщении) и оповещение «Заказчика», уполномоченных им лиц и организаций, о сообщениях, передаваемых «Комплексом»;

-  по реагированию мобильными нарядами реагирования «ИСПОЛНИТЕЛЯ» или нарядами полиции (далее – мобильный наряд) на поступившие сигналы «Тревога» с объекта «Заказчика»;

Инженерно-техническая укрепленность защищаемых помещений указываются в Акте обследования (Приложение № 2).

Срок оказания услуг: ежедневно, круглосуточно с 01.01.2027 года по 31.12.2027 г. включительно.

Наличие у Исполнителя документов, о соответствии требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, документы, подтверждающих соответствие Исполнителя дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

«Исполнитель» обязуется:

- Осуществлять централизованное наблюдение за установленными на объекте «Заказчика» средствами «Комплекса», подключенными на ПЦН.

- Обеспечить прием и регистрацию сообщений, передаваемых «Комплексом».

- При принятии тревожного сообщения на ПЦН своевременно передавать информацию о тревожном сообщении на охраняемом объекте (происшествии) в подразделения, обеспечивающие реагирование и выезд мобильных нарядов, и проводить оповещение «Заказчика» и/или уполномоченных им лиц по телефону о происшествии.

- При поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте осуществлять реагирование и обеспечивать прибытие мобильных нарядов реагирования для внешнего осмотра целостности объекта, а при необходимости - для принятия мер к задержанию лиц, совершающих противоправные деяния.

- После поступления на ПЦН информации о срабатывании «Комплекса», мобильный наряд «Исполнителя» обязан прибыть на объект в максимально короткие сроки, с учетом наиболее оптимально выбранного маршрута движения.

- При обнаружении признаков нарушения целостности объекта, «Исполнитель» сообщает об этом «Заказчику». Факт сообщения фиксируется в журнале Автоматизированного рабочего места дежурного пульта управления.

- Неприкосновенность места происшествия и осуществление охраны объекта до прибытия «Заказчика» либо уполномоченного им лица и (или) следственно-оперативной группы территориального органа МВД РФ обеспечивается силами мобильного наряда «Исполнителя», но не более 1 (одного) часа.

- «Исполнитель» совместно с «Заказчиком» или уполномоченными им лицами производит вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выяснения причин срабатывания сигнализации и их устранения с составлением письменного акта осмотра охраняемого объекта.

- Строго соблюдать конфиденциальность полученных от «Заказчика» персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. В процессе обработке персональных данных «Исполнитель» обязуется принимать соответствующие требования статьи 19 ФЗ «О персональных данных» необходимые организационные и технические меры для защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- «Исполнитель» по достижении цели обработки персональных данных и утраты необходимости в их обработке обязуется соблюдать часть 4 ст.21 ФЗ «О персональных данных».

| Перечень-расчет ежемесячной стоимости платы за охрану режимного помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид услуг | Вид сигнализации | Часы охраны объекта ежедневно, круглосуточно с 01.01.2027 года по 31.12.2027 г. включительно |  | Стоимость в месяц (руб.) в т.ч. НДС |
|  |  |  |  |  | с | по |  |
| 1 | Режимное помещение | г. Брянск, 2-ой Советский переулок, дом 5А | ПЦН | ОС | 00-00 | 24-00 |  |
|  |  |  |  | КТС |  |  |  |

Заместитель начальника отдела организации надзора                                                      Н.О. Улезько