|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к государственному контракту |
|  | №100141356126100356 |
|  | от __ ____________2026 |

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка перчаток нитриловых стерильных для чистых помещений.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Перчатки нитриловые стерильные для чистых помещений | Пара (2 шт.) | 200 | Длина манжеты | не менее 30 см |
|  |  |  |  | Каждая пара в индивидуальной «не ворсящей» специальной упаковке | соответствие |
|  |  |  |  | Цвет | зеленый |
|  |  |  |  | Упакованы в чистом помещении класса не ниже ISO 5, сертифицированном NEBB | соответствие |
|  |  |  |  | Троекратно промыты деионизированной водой для снижения уровня частиц | соответствие |
|  |  |  |  | Анатомическое строение | Наличие |
|  |  |  |  | Манжета с валиком | Наличие |
|  |  |  |  | Проверены на проникновение потенциально опасных химиотерапевтических препаратов, вызывающих рак, в условиях непрерывного контакта (проверены на цитостатики) | Соответствие |
|  |  |  |  | Документы | сертификат на стерильность на каждый лот, полный валидационный пакет – комплект документов, разрешающих использовать в чистых помещениях класса GMP A/B и ISO 4/5 |
|  |  |  |  | Показатель качества AQL | 0,65 (риск появления микроотверстий минимален) |
|  |  |  |  | Стерилизация | гамма-облучение. Должны быть сертифицированы на стерильность 10-6 SAL в соответствии с рекомендациями ANSI/AAMI/ISO 11137 |
|  |  |  |  | Протестированы на защиту от химических веществ и микроорганизмов | Соответствие |
|  |  |  |  | Содержание эндотоксинов: менее 0,25 ЕЭ/мл. | соответствие |
|  |  |  |  | Уровень частиц ≥0,5 мкм | <900 частиц / см² |
|  |  |  |  | Размер | 8,0 |
|  |  |  |  | Срок годности | 5 лет, не менее |
| 2 | Перчатки нитриловые стерильные для чистых помещений | Пара (2 шт.) | 200 | Длина манжеты | не менее 30 см |
|  |  |  |  | Каждая пара в индивидуальной «не ворсящей» специальной упаковке | соответствие |
|  |  |  |  | Цвет | зеленый |
|  |  |  |  | Упакованы в чистом помещении класса не ниже ISO 5, сертифицированном NEBB | соответствие |
|  |  |  |  | Троекратно промыты деионизированной водой для снижения уровня частиц | соответствие |
|  |  |  |  | Анатомическое строение | Наличие |
|  |  |  |  | Манжета с валиком | Наличие |
|  |  |  |  | Проверены на проникновение потенциально опасных химиотерапевтических препаратов, вызывающих рак, в условиях непрерывного контакта (проверены на цитостатики) | Соответствие |
|  |  |  |  | Документы | сертификат на стерильность на каждый лот, полный валидационный пакет – комплект документов, разрешающих использовать в чистых помещениях класса GMP A/B и ISO 4/5 |
|  |  |  |  | Показатель качества AQL | 0,65 (риск появления микроотверстий минимален) |
|  |  |  |  | Стерилизация | гамма-облучение. Должны быть сертифицированы на стерильность 10-6 SAL в соответствии с рекомендациями ANSI/AAMI/ISO 11137 |
|  |  |  |  | Протестированы на защиту от химических веществ и микроорганизмов | Соответствие |
|  |  |  |  | Содержание эндотоксинов: менее 0,25 ЕЭ/мл. | соответствие |
|  |  |  |  | Уровень частиц ≥0,5 мкм | <900 частиц / см² |
|  |  |  |  | Размер | 7,5 |
|  |  |  |  | Срок годности | 5 лет, не менее |