Техническое задание

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос скважинный | Тип электродвигателя - трехфазный Конструкция — центробежный Тип — погружной Напряжение - 380В Двигатель – не менее 4 кВт Диаметр насоса – 4 дюйма Подача макс. – не менее 14,4 м3/ч Напор макс. – не менее 139 м. Присоединительный диаметр – 2 дюйма | шт. | 1 |

Поставка товара осуществляется по адресу: Ивановская область, р-н. Приволжский, д. Спасское, ул. Прудская, д. 37.